Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 7 декабря 2011 г. N 1496н
"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях"

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" ("Российская газета", N 263, 23.11.2011) приказываю:
Утвердить Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях согласно приложению.

Министр	Т.А. Голикова	

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2012 г.
Регистрационный N 23035

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения и
социального развития РФ
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

Порядок
оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях
ГАРАНТ:
О порядках оказания медицинской помощи населению РФ см. справку
1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях медицинскими организациями, независимо от их организационно-правовой формы.
2. Оказание медицинской помощи взрослому населению осуществляется при стоматологических заболеваниях зубов, пародонта, слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, лица и головы включающих:
кариозные, некариозные и другие поражения зубов;
острые, хронические и специфические воспалительные заболевания, острую и хроническую травму, приобретенные дефекты и деформации, онкологические заболевания пародонта, слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, лица и головы;
аномалии и дефекты развития зубов, челюстей, лица и головы, их предпосылки и последствия.
3. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в виде:
скорой медицинской помощи;
первичной медико-санитарной помощи;
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.
4. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях предусматривает выполнение необходимых профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий и оказывается в соответствии с установленными стандартами медицинской помощи.
5. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях и состояниях, представляющих угрозу жизни, оказывается в экстренной форме.
6. В рамках скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается фельдшерскими выездными бригадами скорой медицинской помощи, врачебными выездными бригадами скорой медицинской помощи в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 01.11.2004 N 179 "Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи" (зарегистрирован Минюстом России 23.11.2004 N 6136).
При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация.
7. Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях в амбулаторных условиях оказывается:
врачами-стоматологами (врачами-стоматологами общей практики), врачами-стоматологами-терапевтами, врачами-стоматологами-хирургами, врачами-стоматологами-ортопедами, врачами-ортодонтами, врачами челюстно-лицевыми хирургами (далее - врачи стоматологического профиля), зубными врачами, гигиенистами стоматологическими, зубными техниками;
фельдшерами и врачами других специальностей.
При выявлении признаков стоматологического заболевания медицинскими работниками, указанными в абзаце 3 настоящего пункта, после проведения мероприятий, направленных на устранение состояний, представляющих угрозу жизни, и на устранение боли, пациент направляется в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи врачами стоматологического профиля.
8. Профилактика стоматологических заболеваний осуществляется медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях, и включает в себя профилактические мероприятия, в том числе профилактические медицинские осмотры, которые рекомендуется проводить 1 раз в год.
9. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях в условиях стационара оказывается в стоматологических отделениях, отделениях челюстно-лицевой хирургии и в других профильных отделениях медицинских организаций.
Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях в условиях стационара оказывается врачами стоматологического профиля, либо иными врачами - специалистами отделений, куда госпитализирован пациент, с участием врачей стоматологического профиля.
10. В случае возникновения стоматологического заболевания у пациента, находящегося на лечении в условиях стационара в медицинских организациях с заболеваниями иного профиля, стоматологическая помощь оказывается приглашенными врачами стоматологического профиля.
11. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами стоматологического профиля.
При наличии медицинских показаний к высокотехнологичным видам медицинской помощи такая помощь оказывается взрослому населению при стоматологических заболеваниях в соответствии с установленным порядком оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
12. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях, осуществляют свою деятельность в соответствии с приложениями N 1 - 14 к настоящему Порядку.
13. В случае выявления в ходе оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях симптомов онкологического заболевания, медицинская помощь пациенту оказывается в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи онкологическим больным, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03.12.2009 N 944н (зарегистрирован Минюстом России 15.12.2009 N 15605).

Приложение N 1
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утв. приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

Положение об организации деятельности стоматологической поликлиники

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности стоматологической поликлиники медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь больным стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях (далее - стоматологическая поликлиника).
2. Стоматологическая поликлиника является самостоятельной медицинской организацией либо структурным подразделением многопрофильной медицинской организации, организуется для оказания первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденным настоящим приказом.
3. Организационная структура и штатная численность медицинского и другого персонала стоматологической поликлиники определяется с учетом численности обслуживаемого населения, структуры заболеваемости и иных особенностей и потребностей в оказании стоматологической помощи населению, объема оказываемой медицинской помощи.
Для стоматологических поликлиник государственной и муниципальной систем здравоохранения штатная численность медицинского и другого персонала устанавливается с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского и другого персонала согласно приложению N 6 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.
4. Оснащение стоматологической поликлиники осуществляется в соответствии со стандартом оснащения стоматологической поликлиники согласно приложению N 11 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом, в зависимости от объема и вида оказываемой медицинской помощи.
5. Для обеспечения функций стоматологической поликлиники в ее структуре рекомендуется предусматривать следующие подразделения:
смотровой кабинет;
отделение (кабинет) общей практики, включая мобильные стоматологические кабинеты;
лечебно-профилактическое отделение, включающее, в том числе стоматологические кабинеты в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;
отделение (кабинет) терапевтической стоматологии с кабинетами пародонтологии, эндодонтии и лечения заболеваний слизистой оболочки рта;
отделение (кабинет) хирургической стоматологии;
отделение (кабинет) ортопедической стоматологии;
ортодонтическое отделение (кабинет);
отделение (кабинет) анестезиологии и реанимации;
рентгенологическое отделение (кабинет);
физиотерапевтический кабинет (отделение);
кабинет гигиены;
кабинет функциональной диагностики в стоматологии;
регистратуру;
организационно-методический кабинет;
централизованное стерилизационное отделение (блок);
стоматологическую (зуботехническую) лабораторию;
кабинет медицинской статистики;
административно-хозяйственную часть;
технические службы;
иные отделы, отвечающие уставным целям медицинской организации (в том числе сервисный отдел, отдел программного обеспечения, юридический отдел).
6. В структуру стоматологической поликлиники могут включаться детские стоматологические отделения (кабинеты), деятельность которых осуществляется в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи детям, страдающим стоматологическими заболеваниями, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 03.12.2009 N 946н (зарегистрирован Минюстом России 10.02.2010 N 16348), с учетом территориальных особенностей и потребностей в оказании медицинской помощи детям, страдающим стоматологическими заболеваниями.
7. На должность руководителя стоматологической поликлиники назначается специалист с высшим медицинским образованием, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики" "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "челюстно-лицевая хирургия", "организация здравоохранения и общественное здоровье", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
8. На должность заведующего профильным отделением (кабинетом) стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности соответствующей профилю отделения (кабинета), а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
9. На должность врача-стоматолога профильного отделения (кабинета) стоматологической поликлиники назначается специалист соответствующего стоматологического профиля, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики" "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология хирургическая", "стоматология ортопедическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
10. На должность медицинской сестры стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247) по специальности "медицинская сестра".
11. На должность гигиениста стоматологического стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247) по специальности "гигиенист стоматологический".
12. На должность зубного врача стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247), по специальности "зубной врач".
13. На должность зубного техника стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247), по специальности "зубной техник".
14. Функции стоматологической поликлиники:
организация и проведение профилактических медицинских осмотров и санации рта взрослого населения в учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;
оказание экстренной стоматологической помощи взрослому населению при острых заболеваниях и травмах челюстно-лицевой области;
оказание первичной медико-санитарной и (или) специализированной стоматологической помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях;
организация диспансерного наблюдения за взрослым населением при стоматологических заболеваниях с оценкой уровня стоматологического здоровья;
направление в установленном порядке взрослого населения при стоматологических заболеваниях на стационарное лечение в специализированные челюстно-лицевые и (или) стоматологические отделения;
проведение ортопедического лечения взрослого населения с врожденными и приобретенными дефектами зубов, зубных рядов, альвеолярных отростков, челюстей и лица;
проведение комплексного ортодонтического лечения взрослого населения с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и деформациями;
экспертиза временной нетрудоспособности, выдача листков нетрудоспособности и рекомендаций по рациональному трудоустройству, направление в медико-социальные экспертные комиссии лиц с признаками стойкой утраты трудоспособности;
анализ стоматологической заболеваемости взрослого населения и разработку мероприятий по снижению и устранению причин, способствующих возникновению заболеваний и их осложнений;
внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний челюстно-лицевой области;
проведение санитарно-просветительской работы среди населения, в том числе с привлечением среднего медицинского персонала медицинских организаций, с использованием средств массовой информации;
ведение учетной и отчетной медицинской документации и представление отчетов о деятельности, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Приложение N 2
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утв. приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

Положение
об организации деятельности отделений (кабинетов, лаборатории) стоматологического профиля в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности отделений (кабинетов, лаборатории) стоматологического профиля в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь (далее - стоматологическое отделение (кабинет, лаборатория).
2. Стоматологическое отделение (кабинет, лаборатория) организуется как структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях.
3. Оснащение стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) медицинских организаций, осуществляется в соответствии со стандартом оснащения стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) согласно приложению N 12 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению Российской Федерации при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом, в зависимости от объема оказываемой медицинской помощи.
4. Структура и штатная численность медицинского и иного персонала стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) утверждается в зависимости от объема оказываемой медицинской помощи.
Для медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения штатная численность медицинского и другого персонала устанавливается с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского и другого персонала согласно приложению N 7 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.
5. Заведующий стоматологическим отделением (кабинетом, лаборатории) назначается на должность и освобождается от нее руководителем медицинской организации. На должность заведующего стоматологическим отделением (кабинетом, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009, N 14292), по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики" "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "челюстно-лицевая хирургия", "организация здравоохранения и общественное здоровье", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
6. На должность врача-стоматолога стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009, N 14292), по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики" "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "челюстно-лицевая хирургия"", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
7. На должность медицинской сестры стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
8. На должность гигиениста стоматологического стоматологического# отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
9. На должность зубного врача стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н, (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247) должности "медицинская сестра" "зубной врач".
10. На должность зубного техника стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
11. Функции стоматологического отделения (кабинета, лаборатории):
организация лечебно-диагностического процесса при стоматологических заболеваниях;
организация и проведение профилактических осмотров и санации рта прикрепленного контингента, в том числе в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;
диспансерное наблюдение за пациентами с патологией зубочелюстной системы и анализ его эффективности с оценкой уровня стоматологического здоровья;
выявление пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями, деформациями и предпосылками их развития, дефектами коронок зубов и зубных рядов с последующим их направлением в подразделение стоматологической поликлиники соответствующего профиля;
при наличии медицинских показаний направление пациентов на стационарное лечение в отделения стоматологическое и (или) челюстно-лицевой хирургии многопрофильной больницы, а также в специализированные медицинские организации;
внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний челюстно-лицевой области;
изготовление зубных протезов, челюстно-лицевых протезов и ортодонтических аппаратов;
проведение санитарно-гигиенического обучения населения, в том числе с привлечением среднего медицинского персонала (гигиенист стоматологический);
ведение утвержденных форм учетной и отчетной медицинской документации и представление отчетов о своей деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Приложение N 3
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утв. приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

Положение
об организации деятельности стоматологического кабинета в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности стоматологического кабинета в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и организациях (далее - стоматологический кабинет).
2. Стоматологический кабинет в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях (далее - стоматологический кабинет) организуется как структурное подразделение стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации либо как структурное подразделение образовательного учреждения, организации, предприятия.
3. Медицинская помощь в стоматологических кабинетах оказывается врачами-стоматологами, врачами - стоматологами общей практики и гигиенистами стоматологическими стоматологического кабинета либо входящими в штат подразделений стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации.
4. При отсутствии стоматологических кабинетов, указанных в пункте 2 настоящего Положения, медицинская помощь обучающимся в образовательных учреждениях, призывникам в призывных пунктах и сотрудникам предприятий и организаций при стоматологических заболеваниях оказывается в стоматологических поликлиниках или стоматологических отделениях (кабинетах) медицинских организаций.
5. Оснащение стоматологического кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения стоматологического кабинета в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях согласно приложению N 13 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.
6. Для медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения штатная численность медицинского и другого персонала стоматологического кабинета утверждается с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению N 8 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.
7. На должность заведующего стоматологическим кабинетом назначается специалист соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "стоматология", "стоматология общей практики" и "стоматология терапевтическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
8. На должность врача-стоматолога стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология терапевтическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
9. На должность медицинской сестры стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
10. На должность гигиениста стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
11. На должность зубного врача стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
12. Функциями стоматологического кабинета являются:
выявление заболеваний зубов, пародонта и слизистой оболочки рта, лечение их неосложненных форм и направление пациентов с осложненными формами указанных заболеваний к врачу-стоматологу-терапевту, врачу-стоматологу-хирургу, врачу-стоматологу-ортопеду, врачу-ортодонту в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение медицинской организации;
выявление пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и предпосылками их развития, дефектами коронок зубов и зубных рядов с направлением их к врачу-стоматологу соответствующего стоматологического профиля в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение медицинской организации;
проведение мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний, осуществление гигиенического образования и обучения рациональной гигиене рта;
методическое обеспечение рационального питания с целью профилактики стоматологических заболеваний;
ведение учетной и отчетной документации и представление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации;
предоставление информации о деятельности стоматологического кабинета, данных о состоянии стоматологического здоровья обслуживаемого контингента и предложений по организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья руководству медицинской организации, в структуру которого он входит;
внедрение в клиническую практику современных достижений в области оказания медицинской помощи и проведение анализа эффективности их применения.

Приложение N 4
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утв. приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

Положение
об организации деятельности мобильного стоматологического кабинета

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности мобильного стоматологического кабинета (далее - кабинет).
2. Кабинет организуется как структурное подразделение стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации.
3. Кабинет организуется для оказания медицинской помощи при стоматологических заболеваниях вне стационарных помещений медицинской организации, в том числе в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, врачами-стоматологами и врачами-стоматологами общей практики или другими специалистами стоматологического профиля, входящими в штат подразделений стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации, с учетом территориальных особенностей и потребностей в медицинской помощи при стоматологических заболеваниях.
4. Оснащение кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения мобильного стоматологического кабинета, согласно приложению N 11 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.
5. Штатные нормативы медицинского и другого персонала кабинета утверждаются с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского и другого персонала согласно приложению N 9 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.
6. На должность заведующего кабинетом назначается специалист соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология хирургическая", "стоматология ортопедическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
7. На должность врача-стоматолога кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология хирургическая", "стоматология ортопедическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
8. На должность медицинской сестры кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
9. На должность зубного врача кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
10. На должность зубного техника кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
11. Функциями кабинета являются:
выявление и лечение заболеваний зубов, пародонта и слизистой оболочки рта, направление пациентов с осложненными формами заболеваний к врачам соответствующего стоматологического профиля в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской организации для оказания амбулаторной медицинской помощи либо для оказания стационарной медицинской помощи в стоматологическое и (или) челюстно-лицевое отделение стационара медицинской организации;
выявление и лечение пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и предпосылками их развития врачами - ортодонтами, а при их отсутствии выявление и направление к врачу-ортодонту в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской организации;
выявление и лечение (протезирование) пациентов с дефектами коронок зубов и зубных рядов, а при необходимости сложного протезирования направление пациентов в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской организации;
проведение мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний, осуществление гигиенического образования и обучения рациональной гигиене рта;
ведение учетной и отчетной документации и представление отчетов о деятельности, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации;
предоставление информации о деятельности кабинета, данных о состоянии стоматологического здоровья обслуживаемого контингента и предложений по организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья руководству медицинской организации, в структуру которого он входит;
внедрение в клиническую практику современных достижений в области оказания медицинской помощи и проведение анализа эффективности их применения.

Приложение N 5
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утв. приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

Положение
об организации деятельности хирургического челюстно-лицевого и стоматологического отделения стационара

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности хирургического челюстно-лицевого и стоматологического отделения (с перевязочной, операционной и стоматологическим кабинетом) стационара медицинской организации (далее - отделение).
2. Отделение организуется для оказания первичной медико-санитарной и (или) специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями.
3. Оснащение отделения (в том числе операционной и стоматологического кабинета) осуществляется в соответствии со стандартом оснащения согласно приложению N 14 к Порядку оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями, утвержденному настоящим приказом.
4. Структура отделения и штатная численность медицинского и другого персонала устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой создано отделение, исходя из количества коек, объема оказания медицинской помощи, численности обслуживаемого населения.
Для отделений, созданных в структуре медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, численность медицинского и другого персонала устанавливается также с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению N 10 к Порядку оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями, утвержденному настоящим приказом.
5. На должность заведующего отделением назначается специалист соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "челюстно-лицевая хирургия" и "стоматология хирургическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
6. На должность врача отделения назначается специалист соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009, N 14292), по специальности "челюстно-лицевая хирургия" и "стоматология хирургическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).
7. Отделение создается при наличии в медицинской организации круглосуточно функционирующих подразделений:
клинико-диагностической лаборатории (экспресс диагностика);
отделения лучевой диагностики, включающего ультразвуковую и рентгеновскую диагностику;
операционного блока (операционной);
отделения (палаты) анестезиологии - реанимации.
В структуре отделения рекомендуется предусматривать выделение палат для больных с гнойно-септическими стоматологическими заболеваниями (состояниями) с организацией противоэпидемического режима в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.
8. Отделение осуществляет следующие функции:
оказание диагностической, лечебной и профилактической помощи больным стоматологическими заболеваниями;
оказание консультативной помощи врачам других отделений медицинской организации в решении вопросов диагностики и оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями;
разработка и проведение мероприятий по повышению качества оказания медицинской помощи в отделении;
участие в процессе повышения профессиональной квалификации персонала медицинской организации по вопросам диагностики и оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями;
внедрение в клиническую практику современных методов диагностики, лечения и реабилитации больных стоматологическими заболеваниями;
осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;
проведение конференций по анализу причин летальных исходов при лечении больных стоматологическими заболеваниями совместно с паталогоанатомическим отделением;
выполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий для обеспечения безопасности пациентов и персонала, предупреждения распространения внутрибольничной инфекции;
ведение учетной и отчетной документации, представление отчетов о своей деятельности, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.

Приложение N 6
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утв. приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

Рекомендуемые штатные нормативы
медицинского и другого персонала стоматологической поликлиники*

N	Наименование должностей	Количество должностей	
1.	Руководитель (главный врач, директор, президент, начальник)	1	
2.	Заместитель руководителя (главного врача, директора, президента, начальника) по медицинской части	1 (для поликлиник, в которых предусмотрено не менее 40 врачебных должностей, включая должность руководителя)	
3.	Заместитель руководителя (главного врача, директора, президента, начальника) по административно-хозяйственной работе	1 (для поликлиник, в которых предусмотрено не менее 40 врачебных должностей, включая должность руководителя)	
4.	Заведующий стоматологическим отделением	1 на 12 должностей врачей-стоматологов, но не более 3-х должностей	
5.	Заведующий отделением ортопедической стоматологии, заведующий ортодонтическим отделением	1 на поликлинику при наличии не менее 4-х должностей врачей-стоматологов-ортопедов, врачей-ортодонтов	
6.	Главная медицинская сестра	1	
7.	Заведующий стоматологической (зуботехнической) лабораторией	1 (для поликлиник, в которых предусмотрено не менее 15 должностей зубных техников)	
8.	Старший зубной техник	1 вместо должности зубного техника (для поликлиник, в которых предусмотрено не менее 15 должностей зубных техников, а также на каждые 10 должностей зубных техников, свыше 15 должностей зубных техников)	
9.	Заведующий стоматологическим кабинетом (разных профилей)	0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х должностей врачей стоматологического профиля	
10.	Врач-стоматолог** (суммарно)	5 на 10 000 человек взрослого населения	
11.	Врач-стоматолог-терапевт	5 на 10 000 человек взрослого населения	
12.	Врач-стоматолог-хирург	1,5 на 10 000 человек взрослого населения	
13.	Врач-стоматолог-ортопед	а) 1,5 на 10 000 человек взрослого городского населения;
б) 0,7 на 10 000 человек взрослого сельского населения;
в) 0,8 на 10 000 человек взрослого населения других населенных пунктов	
14.	Врач-ортодонт	а) 1 на 10 000 человек взрослого городского населения;
б) 0,5 на 10 000 человек взрослого населения других населенных пунктов	
15.	Врач-анестезиолог- реаниматолог	а) 0,25 на 10 000 человек взрослого городского населения;
б) 0,12 на 10 000 человек взрослого населения других населенных пунктов	
16.	Врач-рентгенолог	1 на 15 000 рентгеновских снимков в год	
17.	Врач-физиотерапевт	0,15 на 10 000 взрослого населения	
18.	Зубной врач	Вводится по ведомости замены по нормативам врача-стоматолога	
19.	Медицинская сестра	1 на 1 должность врача стоматологического профиля	
20.	Гигиенист стоматологический	1 на 6 должностей врача стоматологического профиля	
21.	Медицинская сестра-анестезист	1,5 на 1 должность врача-анестезиолога-реаниматолога	
22.	Зубной техник	2,5 на 1 должность врача-стоматолога ортопеда;
2 на 1 должность врача-ортодонта	
23.	Рентгенолаборант	1 в смену	
24.	Медицинская сестра по физиотерапии	1 на 15 тыс. условных процедурных единиц в год	
25.	Медицинский статистик	1 на 20 должностей врачей стоматологического профиля	
26.	Медицинский регистратор	1 на 6 должностей врачей стоматологического профиля	
27.	Старшая медицинская сестра регистратуры	1 при наличии не менее 8 должностей медицинских регистраторов, вместо одной из них	
28.	Старшая медицинская сестра	1 на 1 должность заведующего отделением	
29.	Сестра-хозяйка	1	
30.	Санитарка	1 на:
1 должность врача-стоматолога хирурга;
2 должности врача-стоматолога других специальностей;
2 должности врача-стоматолога- ортопеда и врача-ортодонта;
2 должности медицинских сестер отделения физиотерапии;
регистратуру;
20 должностей зубных техников	

______________________________
* рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на стоматологические поликлиники государственной и муниципальной систем здравоохранения
** должность врача-стоматолога в штатном расписании может быть при необходимости заменена на должность зубного врача, выполняющего свои должностные обязанности в соответствии с действующими актами

Приложение N 7
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утв. приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

Рекомендуемые штатные нормативы
медицинского и другого персонала отделения (кабинета, лаборатории) стоматологического профиля в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь*

N	Наименование должностей	Количество должностей	
1.	Заведующий стоматологическим отделением	1 на 8 должностей врачей-стоматологов всех специальностей	
2.	Заведующий ортопедическим отделением, заведующий ортодонтическим отделением	1 при наличии не менее 4-х должностей врачей-стоматологов-ортопедов и (или) врачей ортодонтов	
3.	Заведующий стоматологическим кабинетом (разных профилей)	0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х должностей врачей стоматологического профиля	
4.	Заведующий стоматологической (зуботехнической) лабораторией	1 (для лабораторий, в штате которых предусмотрено не менее 10 должностей зубных техников)	
5.	Старшая медицинская сестра	1 на 1 должность заведующего отделением, 0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х должностей врачей стоматологического профиля	
6.	Старший зубной техник	1 вместо должности зубного техника (для лабораторий, в штате которой предусмотрено не менее 15 должностей зубных техников, а также на каждые 10 должностей зубных техников, свыше 15 должностей зубных техников), 0,5 на лабораторию при наличии не менее 2-х должностей зубных техников	
7.	Врач-стоматолог** (суммарно)	5 на 10 000 человек взрослого населения	
8.	Врач-стоматолог-терапевт	5 на 10 000 человек взрослого населения	
9.	Врач-стоматолог-хирург	1,5 на 10 000 человек взрослого населения	
10.	Врач-стоматолог-ортопед	а) 1,5 на 10 000 человек взрослого городского населения;
б) 0,7 на 10 000 человек взрослого сельского населения;
в) 0,8 на 10 000 человек взрослого населения других населенных пунктов	
11.	Врач-ортодонт	а) 1 на 10 000 человек взрослого городского населения;
б) 0,5 на 10 000 человек взрослого населения других населенных пунктов	
12.	Врач-анестезиолог- реаниматолог	а) 0,25 на 10 000 человек взрослого городского населения;
б) 0,12 на 10 000 человек взрослого населения других населенных пунктов	
13.	Зубной врач**	Вводится по ведомости замены по нормативам врача-стоматолога	
14.	Медицинская сестра	1 на 1 должность врача стоматологического профиля	
15.	Гигиенист стоматологический	1 на 6 должностей врача стоматологического профиля в отделении, 0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х должностей врачей стоматологического профиля	
16.	Медицинская сестра- анестезист	1,5 на 1 должность врача-анестезиолога-реаниматолога	
17.	Зубной техник	2,5 на 1 должность врача-стоматолога ортопеда;
2 на 1 должность врача ортодонта	
18.	Рентгенолаборант	1 в смену	
19.	Медицинская сестра по физиотерапии	1 на 15 тыс. условных процедурных единиц в год	
20.	Медицинский статистик	1 на 20 должностей врачей стоматологического профиля	
21.	Медицинский регистратор	1 на 6 должностей врачей стоматологического профиля	
22.	Сестра-хозяйка	1 на отделение	
23.	Санитарка	1 на:
1 должность врача-стоматолога хирурга;
2 должности врача-стоматолога других специальностей;
2 должности врача-стоматолога- ортопеда и врача ортодонта;
2 должности медицинских сестер отделения физиотерапии;
регистратуру;
20 должностей зубных техников	

______________________________
* рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на отделения (кабинеты, лаборатории) стоматологического профиля в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения
** должность врача-стоматолога в штатном расписании может быть при необходимости заменена на должность зубного врача, выполняющего свои должностные обязанности в соответствии с действующими актами

Приложение N 8
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утв. приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

Рекомендуемые штатные нормативы
медицинского и другого персонала стоматологического кабинета в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах на предприятиях и в организациях*

N	Наименование должности	Количество должностей	
1.	Заведующий	0,5 на кабинет при наличии не менее 2 должностей врачей стоматологического профиля	
2.	Врач-стоматолог (врач-стоматолог общей практики, врач-стоматолог-терапевт) (суммарно)	1 на 2000 человек взрослого населения, но не менее 1 должности на кабинет (не более 2-х должностей на 1 кресло при двусменной работе)**	
3.	Зубной врач**	Вводится по ведомости замены по нормативам врача-стоматолога	
4.	Медицинская сестра	1 на 1 должность врача стоматологического профиля	
5.	Гигиенист стоматологический	1 на кабинет (при наличии рабочего места)	
6.	Санитарка	1 на 2 должности врачей стоматологического профиля, но не менее 1 должности на кабинет.	

______________________________
* рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на стоматологические кабинеты государственной и муниципальной системы здравоохранения
** должность врача-стоматолога при необходимости может быть заменена на должность зубного врача

Приложение N 9
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утв. приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

Рекомендуемые штатные нормативы
медицинского персонала мобильного стоматологического кабинета

N	Наименование должностей	Количество должностей	
1.	Заведующий	0,5	
2.	Врач-стоматолог* (врач стоматолог общей практики), врач-стоматолог-ортопед, врач-стоматолог других профилей (суммарно)	1 на рабочую смену	
3.	Зубной врач	вводится по ведомости замены по нормативам врача-стоматолога	
4.	Медицинская сестра	1	
5.	Зубной техник	1 на 1 должность врача-стоматолога-ортопеда или врача-ортодонта	
6.	Санитарка	1	

______________________________
* должность врача-стоматолога в штатном расписании может быть при необходимости заменена на должность зубного врача

Приложение N 10
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утв. приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

Рекомендуемые штатные нормативы
медицинского персонала хирургического челюстно-лицевого и стоматологического отделения стационара
(из расчета на 30 коек)*

N	Наименование должности	Количество должностей	
1.	Заведующий отделением (врач челюстно-лицевой хирург или врач-стоматолог-хирург)	1	
2.	Врач челюстно-лицевой хирург или врач-стоматолог-хирург	2	
3.	Старшая медицинская сестра	1	
4.	Сестра хозяйка	1	
5.	Медицинская сестра палатная	8,5 (два круглосуточных поста)	
6.	Медицинская сестра процедурной	2	
7.	Медицинская сестра перевязочной	2	
8.	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	8,5 (два круглосуточных поста)	
9.	Санитарка-буфетчица	2	
10.	Санитарка	8	

______________________________
* рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на отделения государственной и муниципальной систем здравоохранения

Приложение N 11
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утв. приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

Стандарт оснащения стоматологической поликлиники

1. Стандарт оснащения отделения (кабинета) общей практики стоматологической поликлиники

N	Наименование	Количество, шт.	
1.	Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной	не менее 1 на отделение (кабинет)	
2.	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной	не менее 1 на отделение (кабинет)	
3.	Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)*	не менее 1 на кабинет	
4.	Амальгаммосмеситель*	не менее 1 на кабинет	
5.	Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в Место рабочее универсальное врача-стоматолога (далее - МРУ) и Установка стоматологическая (далее - УС)	не менее 1 на рабочее место врача	
6.	Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов*	не менее 1 на кабинет	
7.	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)	не менее 1 на кабинет	
8.	Аппарат для изготовления индивидуальных капп*	не менее 1 на отделение (кабинет)	
9.	Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор)	не менее 1 на кабинет	
10.	Аппарат для фонофореза (лекарственного электрофореза)* при отсутствии физиотерапевтического кабинета	не менее 1 на кабинет	
11.	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС	не менее 1 на рабочее место врача	
12.	Артикулятор (стоматологический) с лицевой дугой*	не менее 1 на кабинет	
13.	Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при отсутствии в МРУ и УС	не менее 1 на рабочее место врача	
14.	Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)	по потребности***	
15.	Бормашина зуботехническая*	не менее 1 на кабинет	
16.	Бормашина стоматологическая портативная*	не менее 1 на отделение (кабинет)	
17.	Вибростол (стоматологический, зуботехнический)*	не менее 1 на кабинет	
18.	Гипсоотстойники (грязеуловитель)	не менее 1 на каждую раковину	
19.	Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо)	не менее 1 на кабинет	
20.	Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС	не менее 1 на рабочее место врача	
21.	Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии)	не менее 1 наименования каждой позиции на кабинет	
22.	Зажим кровоостанавливающий в ассортименте	не менее 5 наименований на кабинет	
23.	Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез	не менее 3 наименований на кабинет	
24.	Инструменты стоматологические (мелкие):
- боры,
- полиры,
- финиры,
- головки фасонные,
- диски сепарационные и круги,
- фрезы,
- корневые инструменты	по требованию	
25.	Инкубатор для проведения микробиологических тестов (С02 инкубатор для выращивания культур клеток и тканей)*	не менее 1 на отделение (при наличии отдельного помещения с учетом требований СанПиН)	
26.	Изделия одноразового применения:
- шприцы и иглы для инъекций,
- скальпели в ассортименте,
- маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические, бумажные нагрудные салфетки для пациентов,
- полотенца для рук в контейнере,
- салфетки гигиенические, медицинское белье для медицинского персонала,
- перевязочные средства,
- слюноотсосы,
- слепочные ложки,
- стаканы пластиковые	по требованию***	
27.	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии	не менее 3 на рабочее место врача	
28.	Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии*	не менее 1 на кабинет	
29.	Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)	не менее 1 на кабинет	
30.	Компрессор стоматологический (безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС	по требованию с учетом расчетной мощности	
31.	Коронкосниматель стоматологический	не менее 1 на рабочее место врача	
32.	Корцанг прямой	не менее 3 на кабинет	
33.	Коффердам (роббердам) стоматологический*	по требованию	
34.	Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС	не менее 1 на две должности врача при двухсменной работе	
35.	Крючки хирургические, зубчатые разных размеров	не менее 5 на кабинет	
36.	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений	по требованию***	
37.	Лампа стоматологическая для фото полимеризации (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС	не менее 1 на рабочее место врача	
38.	Ложки стоматологические оттискные (при выполнении ортопедических работ)*	не менее 10 на 1 должность врача	
39.	Ложки хирургические (костные), разных размеров	не менее 3 на 1 должность врача	
40.	Лупа бинокулярная для врача	не менее 1 на кабинет	
41.	Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии центральной стерилизационной*	не менее 1 на отделение	
42.	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом	не менее 1 комплекта на две врачебные должности при двухсменном рабочем дне	
43.	Микрометр (зуботехнический)	не менее 1 на рабочее место врача	
44.	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в МРУ и УС)	не менее 1 на рабочее место врача	
45.	Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)	не менее 1 на кабинет	
46.	Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб и зубных протезов	не менее 1 набора на 1 должность врача	
47.	Набор инструментов для осмотра рта (базовый):
- лоток медицинский стоматологический,
- зеркало стоматологическое,
- зонд стоматологический угловой,
- пинцет зубоврачебный,
- экскаваторы зубные,
- гладилка широкая двухсторонняя,
- гладилка-штопфер,
- шпатель зубоврачебный	по требованию***	
48.	Набор инструментов в ассортименте для снятия зубных отложений:
- экскаваторы
- крючки для снятия зубного камня	не менее 2 на рабочее место врача	
49.	Набор инструментов для трахеотомии	не менее 1 на поликлинику (отделение)	
50.	Набор инструментов, игл и шовного материала	не менее 2 видов	
51.	Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")	не менее 1 на кабинет	
52.	Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации	по требованию***	
53.	Наборы микробиологические (реагенты, реактивы для бактериологических исследований) для проведения тестов на кислотообразующую микрофлору при использовании инкубатора для проведения микробиологических тестов*	не менее 1 набора на 10 посещений	
54.	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место врача	
55.	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место врача	
56.	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке без фиброоптики	не менее 2 на рабочее место врача	
57.	Наконечник стоматологический турбинный с фиброоптикой* при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой	не менее 2 на рабочее место врача	
58.	Наконечник стоматологический эндодонтический* понижающий механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 1 на кабинет	
59.	Наконечник стоматологический редукторный* с фиброоптикой повышающий механический угловой для микромотора, под турбинный бор при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 1 на 1 должность врача	
60.	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 1 на кабинет	
61.	Нож стоматологический для гипса	не менее 1 на рабочее место врача	
62.	Ножницы в ассортименте	не менее 3 на рабочее место врача	
63.	Ножницы зуботехнические коронковые	не менее 1 на рабочее место врача	
64.	Нож-шпатель зуботехнический	не менее 1 на рабочее место врача	
65.	Окклюдатор	не менее 1 на 1 должность врача	
66.	Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 1 на рабочее место врача	
67.	Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 1 на рабочее место врача	
68.	Оттискные массы (слепочные стоматологические материалы) разных групп	не менее 3 наименований на кабинет	
69.	Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)	не менее 1 на кабинет	
70.	Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента	не менее 1 комплекта на рабочее место врача	
71.	Параллелометр стоматологический*	не менее 1 на кабинет	
72.	Пинцеты анатомические разных размеров	не менее 2 на рабочее место врача	
73.	Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников	не менее 1 на кабинет	
74.	Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации	по требованию***	
75.	Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства:
- лечебные,
- пломбировочные,
- прокладочные материалы,
- адгезивные материалы,
- материалы для герметизации дентина,
- материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъёмных протезов,
- для постоянной фиксации несъемных протезов,
- анестетики,
- антисептические препараты,
- для лечения гиперчувствительности,
- для фторпрофилактики	не менее 2 наименований каждого вида материала на кабинет	
76.	Радиовизиограф или рентген дентальный, при отсутствии рентген кабинета или договора на лучевую диагностику	не менее 1 комплект на поликлинику (отделение)***	
77.	Распаторы стоматологические	не менее 2 на рабочее место врача	
78.	Ретракторы (десневые) стоматологические	не менее 2 на рабочее место врача	
79.	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
80.	Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях**	в соответствии с СанПиН	
81.	Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте	не менее 2 на рабочее место врача	
82.	Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения	в соответствии с СанПиН	
83.	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов	в соответствии с СанПиН	
84.	Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый*	не менее 1 на рабочее место врача	
85.	Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава	не менее 1 на кабинет	
86.	Стол гипсовочный стоматологический с рабочей поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов гипса	не менее 1 на
кабинет*, не менее 1
на отделение	
87.	Стол письменный для врача	не менее 1 на рабочее место врача	
88.	Столик стоматологический	не менее 1 на рабочее место врача	
89.	Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 1 на рабочее место ассистента	
90.	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 1 на рабочее место врача	
91.	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	не менее 1 на кабинет	
92.	Шкаф медицинский для медикаментов	не менее 1 на кабинет	
93.	Шкаф для медицинской одежды и белья	по требованию***	
94.	Шпатель стоматологический для замешивания оттискных масс	не менее 1 на рабочее место врача	
95.	Шпатель стоматологический моделировочный для воска	не менее 1 на рабочее место врача	
96.	Шпатель стоматологический для замешивания гипса	не менее 1 на рабочее место врача	
97.	Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте	не менее 15 на рабочее место врача	
98.	Щипцы стоматологический крампонные	не менее 1 на рабочее место	
99.	Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента	не менее 2 на рабочее место врача	
100	Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте	не менее 5 на рабочее место врача	
101	Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований*	не менее 1 на кабинет	
102	Набор для депофореза*	1 на кабинет	

2. Стандарт оснащения отделения (кабинета) терапевтической стоматологии стоматологической поликлиники

N	Наименование	Количество, шт.	
1.	Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной	не менее 1 на отделение (кабинет)	
2.	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной	не менее 1 на отделение (кабинет)	
3.	Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)*	не менее 1 на кабинет	
4.	Амальгаммосмеситель*	не менее 1 на кабинет***	
5.	Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
6.	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)	1 на кабинет	
7.	Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор)	1 на кабинет	
8.	Аппарат для фонофореза (лекарственного электрофореза)* при отсутствии физитерапевтического кабинета	1 на кабинет	
9.	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер), при отсутствии в МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
10.	Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)	по требованию***	
11.	Гипсоотстойники (грязеуловитель)	1 на каждую раковину	
12.	Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо)	1 на кабинет	
13.	Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
14.	Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии)	по требованию не менее одного наименования каждой позиции на кабинет	
15.	Инкубатор для проведения микробиологических тестов (СО2 инкубатор для выращивания культур клеток и тканей)*	1 на отделение
(при наличии отдельного помещения в соответствии с СанПиН)	
16.	Изделия одноразового применения:
- шприцы и иглы для инъекций,
- скальпели в ассортименте,
- маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические, бумажные нагрудные салфетки для пациентов,
- полотенца для рук в контейнере,
- салфетки гигиенические, медицинское белье для медицинского персонала,
- перевязочные средства,
- слюноотсосы,
- стаканы пластиковые	по требованию***	
17.	Инструменты стоматологические (мелкие):
- боры,
- полиры,
- финиры,
- головки фасонные,
- диски сепарационные и круги,
- фрезы,
- корневые инструменты	по требованию	
18.	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии	не менее 2 на рабочее место врача	
19.	Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии*	не менее 1 на кабинет	
20.	Камеры для хранения стерильных инструментов при отсутствии системы пакетирования	не менее 1 на кабинет	
21.	Компрессор стоматологический (безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС	по расчетной мощности	
22.	Коронкосниматель стоматологический	1 на рабочее место врача	
23.	Корцанг прямой	не менее 3 на кабинет	
24.	Коффердам (роббердам) стоматологический*	по требованию	
25.	Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС	1 на две должности врача при двухсменной работе	
26.	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений	по требованию***	
27.	Лампа стоматологическая для фото полимеризации (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
28.	Лупа бинокулярная	по требованию не менее 1 на кабинет	
29.	Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии в центральной стерилизационной*	1 на отделение	
30.	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом.	1 комплект на две врачебные должности при двухсменном рабочем дне	
31.	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в МРУ и УС	по 1 на рабочее место врача	
32.	Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)	1 на кабинет	
33.	Набор для депофореза*	1 на кабинет	
34.	Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб	по требованию не менее набора на должность врача	
35.	Набор инструментов для осмотра рта (базовый):
- лоток медицинский стоматологический,
- зеркало стоматологическое,
- зонд стоматологический угловой,
- пинцет зубоврачебный,
- экскаваторы зубные,
- гладилка широкая двухсторонняя,
- гладилка-штопфер,
- шпатель зубоврачебный	по требованию***	
36.	Набор инструментов в ассортименте для снятия зубных отложений:
- экскаваторы,
- крючки для снятия зубного камня	2 на рабочее место врача	
37.	Набор инструментов для трахеотомии	1 на поликлинику	
38.	Наборы микробиологические (реагенты, реактивы для бактериологических исследований) для проведения тестов на кислотообразующую микрофлору при использовании инкубатора для проведения микробиологических тестов*	по требованию не менее 1 наборов на 10 посещений	
39.	Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")	1 набор на кабинет	
40.	Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации	по требованию***	
41.	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
42.	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
43.	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке без фиброоптики	не менее 2 на рабочее место	
44.	Наконечник стоматологический турбинный с фиброоптикой* при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой*	не менее 2 на рабочее место	
45.	Наконечник стоматологический эндодонтический* понижающий механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	по требованию не менее 1 на должность врача	
46.	Наконечник стоматологический редукторный* с фиброоптикой повышающий механический угловой для микромотора, под турбинный бор (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)	по требованию не менее 1 на кабинет	
47.	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на кабинет	
48.	Ножницы в ассортименте	не менее 3 на рабочее место врача	
49.	Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
50.	Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
51.	Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)	1 на кабинет	
52.	Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента	1 комплект на рабочее место врача	
53.	Пинцеты анатомические разных размеров	3 на рабочее место врача	
54.	Прибор для вертикальной конденсации горячей гуттаперчи*	1 на кабинет	
55.	Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников	1 на кабинет	
56.	Прибор для разогревания гуттаперчи*	1 на кабинет	
57.	Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации	по требованию***	
58.	Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства:
- лечебные,
- пломбировочные,
- прокладочные материалы,
- адгезивные материалы,
- материалы для герметизации дентина,
- материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъёмных протезов,
- анестетики,
- антисептические препараты,
- для лечения гиперчувствительности,
- для фторпрофилактики,
- для медицинского отбеливания зубов*	по требованию не менее 2 наименований каждого вида расходного материала на кабинет	
59.	Радиовизиограф или рентген дентальный, при отсутствии рентген кабинета или договора на лучевую диагностику	1 комплект на отделение***	
60.	Ретракторы (десневые) стоматологические	по требованию не менее 2	
61.	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
62.	Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях**	в соответствии с СанПиН	
63.	Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения	в соответствии с СанПиН	
64.	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов	в соответствии с СанПиН	
65.	Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый*	1 на рабочее место врача	
66.	Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава	1 на кабинет	
67.	Стол письменный для врача	1 на рабочее место врача	
68.	Столик стоматологический	1 на рабочее место врача	
69.	Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место ассистента	
70.	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
71.	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	1 на кабинет	
72.	Шкаф медицинский для медикаментов	1 на кабинет	
73.	Шкаф для медицинской одежды	в соответствии с СанПиН	
74.	Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента	по требованию не менее 2 на рабочее место врача	
75.	Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований*	не менее 1 на кабинет	

3. Стандарт оснащения отделения (кабинета) хирургической стоматологии стоматологической поликлиники

N	Наименование	Количество, шт.	
1.	Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной	1 на отделение (кабинет)	
2.	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной	1 на отделение (кабинет)	
3.	Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)*	1 на кабинет	
4.	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС	1 на кабинет	
5.	Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при отсутствии в МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
6.	Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)	по требованию***	
7.	Бормашина стоматологическая портативная при отсутствии МРУ и УС с микромотором	1 на кабинет	
8.	Бормашина стоматологическая портативная с физиодиспенсером*	1 на отделение	
9.	Боры стоматологические для прямого и углового наконечника	по требованию не менее 10 наименований по 2 каждого наименования	
10.	Диатермокоагулятор хирургический, стоматологический при отсутствии в МРУ и УС	1 на кабинет	
11.	Долота и остеотомы медицинские в ассортименте	по требованию не менее 2 наименований по 2 каждого наименования	
12.	Зажим кровоостанавливающий в ассортименте	не менее 3 наименования на рабочее место врача	
13.	Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез	не менее 3 на кабинет	
14.	Иглы для проведения пункционной биопсии и аспирационного цитологического метода исследования*	по требованию	
15.	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии	не менее 5 на рабочее место врача	
16.	Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии*	не менее 2 на кабинет	
17.	Изделия одноразового применения:
- шприцы и иглы для инъекций,
- скальпели в ассортименте,
- маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические, бумажные нагрудные салфетки для пациентов,
- полотенца для рук в контейнере,
- салфетки гигиенические,
- медицинское белье для медицинского персонала,
- перевязочные средства,
- слюноотсосы,
- стаканы пластиковые	по требованию***	
18.	Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)	1 на кабинет	
19.	Корцанг прямой	не менее 5 на кабинет	
20.	Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС	1 на 2 должности врача при двухсменной работе	
21.	Крючки хирургические, зубчатые разных размеров	не менее 5 на кабинет	
22.	Кюрета хирургическая разных размеров	по требованию не менее 5	
23.	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений	по требованию***	
24.	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений передвижная	по требованию***	
25.	Ложки хирургические (костные), разных размеров	по требованию не менее 5 на рабочее место врача	
26.	Лупа бинокулярная для врача	по требованию не менее 1 на кабинет	
27.	Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии центральной стерилизационной*	1 на отделение	
28.	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога*:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом.	1 комплект на 2 врачебные должности при двухсменном рабочем дне	
29.	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики* при отсутствии в МРУ и УС	1 на кабинет	
30.	Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)	1 на кабинет	
31.	Набор инструментов, игл и шовного материала	по требованию не менее двух видов	
32.	Набор инструментов для осмотра рта (базовый):
- лоток медицинский стоматологический,
- зеркало стоматологическое,
- зонд стоматологический угловой,
- пинцет зубоврачебный,
- экскаваторы зубные,
- гладилка широкая двухсторонняя	по требованию***	
33.	Набор инструментов для трахеотомии	1 на поликлинику	
34.	Набор инструментов и приспособлений для синуслифтинга* (при работе с имплантатами)	не менее 2	
35.	Набор инструментов хирургических для проведения операции имплантации* (при работе с имплантатами)	2	
36.	Наборы зондов Боумена для зондирования (бужирования) протоков слюнных желез	не менее 1	
37.	Наборы инструментов для ретроградного пломбирования корневых каналов*	не менее 1	
38.	Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")	1 на кабинет	
39.	Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации	по требованию	
40.	Наконечник механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
41.	Наконечник механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
42.	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на кабинет	
43.	Ножницы в ассортименте	по требованию не менее 5 на кабинет	
44.	Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
45.	Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)	1 на кабинет	
46.	Пинцеты анатомические разных размеров	по требованию не менее 5 на кабинет	
47.	Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников	1 на отделение	
48.	Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации	по требованию***	
49.	Программное обеспечение диагностического процесса, видеоархива и ведения компьютерной истории болезни, программа учета*	1 на рабочее место врача	
50.	Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства:
- лечебные,
- анестетики,
- антисептические препараты	по требованию	
51.	Радиовизиограф или рентген дентальный при отсутствии рентген кабинета или договора на лучевую диагностику	1 на отделение***	
52.	Распаторы стоматологические	по требованию, не менее 2	
53.	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
54.	Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях**	согласно СанПиНа	
55.	Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте	не менее 3	
56.	Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения	по требованию в соответствии с
СанПиН***	
57.	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов	по требованию***	
58.	Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной	1 на кабинет	
59.	Стол письменный для врача	1 на рабочее место врача	
60.	Столик стоматологический	1 на рабочее место врача	
61.	Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место ассистента	
62.	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
63.	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	не менее 1 на кабинет	
64.	Шкаф медицинский для медикаментов	не менее 1 на кабинет	
65.	Шкаф для медицинской одежды и белья	по требованию***	
66.	Штатив медицинский для длительных инфузионных вливаний	1 на кабинет	
67.	Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте	по требованию, не менее 25 на рабочее место врача	
68.	Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента	по требованию не менее 2	
69.	Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте	по требованию, не менее 15 на рабочее место врача	
70.	Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований*	не менее 1 на кабинет	

4. Стандарт оснащения отделения (кабинета) ортопедической стоматологии стоматологической поликлиники

N	Наименование	Количество, шт.	
1.	Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной	1 на отделение (кабинет)	
2.	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной	1 на отделение (кабинет)	
3.	Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)*	1 на кабинет	
4.	Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
5.	Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов*	1 на кабинет	
6.	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
7.	Артикулятор (стоматологический) с лицевой дугой	1 на кабинет	
8.	Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)	3 на кабинет	
9.	Бормашина зуботехническая с пылеуловителем и защитным боксом (эргобокс)	1 на кабинет на рабочее место врача*	
10.	Вибростол (стоматологический, зуботехнический)*	1 на кабинет	
11.	Гипсоотстойники (грязеуловитель)	1 на каждую раковину	
12.	Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо)	1 на кабинет	
13.	Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
14.	Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии)	по требованию не менее одного наименования каждой позиции на кабинет	
15.	Зажим кровоостанавливающий в ассортименте	не менее 2 наименований на рабочее место врача	
16.	Инструменты стоматологические (мелкие):
- боры,
- полиры,
- финиры,
- головки фасонные,
- диски сепарационные и круги,
- фрезы,
- корневые инструменты	по требованию	
17.	Инъектор стоматологический для карпульной анестезии	3 на рабочее место врача	
18.	Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии*	1 на кабинет	
19.	Изделия одноразового применения:
- шприцы и иглы для инъекций,
- скальпели в ассортименте,
- маски,
перчатки смотровые, диагностические, хирургические,
бумажные нагрудные салфетки для пациентов,
- полотенца для рук в контейнере,
- салфетки гигиенические,
- медицинское белье для медицинского персонала,
- перевязочные средства,
- слюноотсосы,
- слепочные ложки,
- стаканы пластиковые	по требованию***	
20.	Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)	1 на кабинет	
21.	Компрессор стоматологический (безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС	по расчетной мощности	
22.	Коронкосниматель стоматологический	1 на рабочее место врача	
23.	Корцанг прямой	3 на кабинет	
24.	Коффердам (роббердам) стоматологический*	по требованию	
25.	Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС	1 на две должности врача при двухсменной работе	
26.	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений	по требованию***	
27.	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
28.	Ложки стоматологические оттискные стандартные (металлические)	не менее 6 наименований, не менее 5 каждого наименования на должность врача	
29.	Лупа бинокулярная*	не менее 1 на кабинет	
30.	Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии центральной стерилизационной*	1 на отделение	
31.	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом	1 комплект на две врачебные должности при двухсменном рабочем дне	
32.	Микрометр (зуботехнический)	1 на рабочее место врача	
33.	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в МРУ и УС	2 на рабочее место врача	
34.	Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)	1 набор на кабинет	
35.	Наборы восков зуботехнических в ассортименте	не менее 3 наименований на рабочее место	
36.	Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб и зубных протезов	не менее 1 на одну должность врача	
37.	Набор инструментов для осмотра рта (базовый):
- лоток медицинский стоматологический,
- зеркало стоматологическое,
- зонд стоматологический угловой,
- пинцет зубоврачебный,
- экскаваторы зубные,
- гладилка широкая двухсторонняя,
- шпатель зубоврачебный	по требованию***	
38.	Набор инструментов ортопедических для работы с имплантатами* (при работе с имплантатами)	1 на кабинет	
39.	Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")	1 на кабинет	
40.	Набор инструментов для трахеотомии	1 на поликлинику	
41.	Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации	по требованию***	
42.	Наконечник механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте УС	2 на рабочее место врача	
43.	Наконечник механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте УС	2 на рабочее место врача	
44.	Наконечник турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке без фиброоптики	не менее 2 на рабочее место	
45.	Наконечник турбинный с фиброоптикой*при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой*	не менее 2 на рабочее место	
46.	Наконечник эндодонтический* (понижающий) механический угловой для микромотора (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)	не менее 1 на кабинет	
47.	Наконечник редукторный* с фиброоптикой или без (повышающий) механический угловой для микромотора, под турбинный бор	не менее 1 на одну должность врача	
48.	Негатоскоп при отсутствии в комплекте УС	1 на кабинет	
49.	Нож для гипса	1 на рабочее место врача	
50.	Ножницы в ассортименте	3 на рабочее место врача	
51.	Ножницы зуботехнические коронковые	1 на рабочее место врача	
52.	Нож-шпатель зуботехнический	1 на рабочее место врача	
53.	Окклюдатор	не менее 2 на одну должность врача	
54.	Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
55.	Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
56.	Оттискные массы (слепочные стоматологические материалы) разных групп	не менее 3 наименований на кабинет	
57.	Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)	1 на кабинет	
58.	Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента	1 комплект на рабочее место врача	
59.	Палитра для красок стоматологическая	1 на рабочее место врача	
60.	Параллелометр стоматологический*	1 на кабинет	
61.	Пинцеты анатомические разных размеров	2 на рабочее место врача	
62.	Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников	1 на кабинет	
63.	Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации	по требованию***	
64.	Радиовизиограф или рентген дентальный при отсутствии рентген кабинета или договора на лучевую диагностику	1 на отделение***	
65.	Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства:
- лечебные,
- пломбировочные,
- прокладочные материалы,
- адгезивные материалы,
- материалы для герметизации дентина,
- материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъёмных протезов,
- для постоянной фиксации несъемных протезов,
- анестетики,
- антисептические препараты,
- для лечения гиперчувствительности, -для фторпрофилактики	не менее 2 наименований каждого вида расходного материала на кабинет	
66.	Ретракторы (десневые) стоматологические	не менее 3	
67.	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
68.	Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях**	по требованию***	
69.	Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте	не менее 2	
70.	Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения	по требованию***	
71.	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов	по требованию***	
72.	Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый*	1 на рабочее место врача	
73.	Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава	1 на кабинет	
74.	Стол гипсовочный стоматологический с рабочей поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов гипса	1 на кабинет* не менее 1 на отделение	
75.	Стол письменный для врача	1 на рабочее место врача	
76.	Столик стоматологический	1 на рабочее место врача	
77.	Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место ассистента	
78.	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
79.	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов и инструментов	1 на кабинет	
80.	Шкаф медицинский для медикаментов	1 на кабинет	
81.	Шкаф для медицинской одежды и белья	по числу сотрудников	
82.	Шпатель стоматологический для замешивания оттискных масс	1 на рабочее место врача	
83.	Шпатель стоматологический моделировочный для воска	1 на рабочее место врача	
84.	Шпатель стоматологический для замешивания гипса	1 на рабочее место врача	
85.	Щипцы стоматологический крампонные	1 на рабочее место	
86.	Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента	не менее 2 на рабочее место врача	
87.	Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований*	не менее 1 на кабинет	

5. Стандарт оснащения стоматологической (зуботехнической) лаборатории стоматологической поликлиники

N	Наименование	Количество	
1.	Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов	1	
2.	Аппарат для вертикального сверления гипсовых моделей (пиндекс машина)*	1	
3.	Аппарат для вертикального разрезания гипсовых моделей*	1	
4.	Аппарат для изготовления индивидуальных капп*	1	
5.	Аппарат с принадлежностями для литья металла зубных протезов*	1	
6.	Аппарат с принадлежностями для предварительного прогрева литьевых форм*	1	
7.	Аппарат для прессования ортодонтических пластинок при выполнении ортодонтических работ	1	
8.	Аппарат контактной (электродуговой) сварки зубных протезов*	1	
9.	Артикулятор стоматологический с лицевой дугой*	1 на рабочее место зубного техника	
10.	Аппарат для световой полимеризации стоматологической пластмассы*	1	
11.	Аппарат для пайки и сварки зубных протезов лазером*	1	
12.	Аппарат для электропневмовакуумного штампования*	1	
13.	Бормашина зуботехническая при отсутствии в комплектации стола зуботехнического	1 на рабочее место зубного техника	
14.	Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы и силикона	2	
15.	Весы медицинские настольные (от 2 грамм до 1 килограмма)	1	
16.	Вибростол стоматологический зуботехнический	1	
17.	Воскотопка зуботехническая	1 на рабочее место зубного техника	
18.	Вытяжной шкаф	по требованию***	
19.	Гидрополимеризатор для полимеризации стоматологической пластмассы на водяной бане под давлением*	не менее 1	
20.	Гипсоотстойники (грязеуловитель)	1 на каждую раковину	
21.	Гипс зуботехнический	не менее двух видов	
22.	Гипсовый нож зуботехнический	2 на рабочее место зубного техника	
23.	Горелка зуботехническая с подводом газа или спиртовка или электрошпатель зуботехнический	1 на рабочее место зубного техника	
24.	Емкости (контейнеры) для хранения готовых моделей	по требованию	
25.	Емкости для замешивания пластмассы*	3 на рабочее место зубного техника	
26.	Емкость для замешивания гипса (резиновая колба)	1 на рабочее место зубного техника	
27.	Инструменты стоматологические (мелкие):
- боры,
- полиры,
- финиры,
- головки фасонные шлифовальные,
- диски сепарационные и круги,
- фрезы зуботехнические	по требованию***	
28.	Изоляционные зуботехнические лаки	не менее 4 наименований	
29.	Инструменты и материалы для фиксации аттачменов (устройство для фиксации съемных зубных протезов)*	1 на рабочее место зубного техника	
30.	Компрессор стоматологический (безмасленный) централизованный с резервным блоком*	по расчетной мощности	
31.	Компрессор для полимеризатора при отсутствии центральной подачи воздуха	1 на аппарат	
32.	Компрессор для подачи сжатого воздуха к зуботехническим столам при отсутствии центральной подачи воздуха	1 на 3 стола	
33.	Контейнер для мусора	по требованию***	
34.	Лотки медицинские	не менее 1 на рабочее место зубного техника	
35.	Металл (сплав стоматологический)*	не менее 2 наименований	
36.	Кювета зуботехническая для дублирования моделей*	по требованию	
37.	Кювета зуботехническая большая*	по требованию	
38.	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений	по требованию***	
39.	Лампа бактерицидная (переносная)*	по требованию***	
40.	Лобзик стоматологический	1 на рабочее место зубного техника	
41.	Ложка зуботехническая для металла*	1 на рабочее место зубного техника	
42.	Моделировочные шпатели зуботехнические	1 набор на рабочее место зубного техника	
43.	Микрометр (зуботехнический)	1 на рабочее место зубного техника	
44.	Набор для ортодонтических работ*	1	
45.	Набор для работы с керамикой*	1 на рабочее место зубного техника	
46.	Набор измерительных ортодонтических инструментов*	по требованию	
47.	Набор инструментов зуботехнический для работы с имплантатами*	по требованию	
48.	Наборы инструментов для работы с металлическими коронками и кольцами*	1	
49.	Набор зуботехнических восков	1 набор на рабочее место зубного техника	
50.	Набор искусственных зубов в ассортименте*	ассортимент на лабораторию	
51.	Набор ортодонтической проволоки разного диаметра и сечения*	1 набор на рабочее место зубного техника	
52.	Набор стоматологических пластмасс в ассортименте*	ассортимент на лабораторию	
53.	Набор полировочных щеток и резиновых кругов для шлифовки и полировки стоматологических материалов	3 на рабочее место зубного техника	
54.	Набор стандартных заготовок для коронок, колец*	1 набор на рабочее место зубного техника	
55.	Набор щипцов ортодонтических*	1 комплект на рабочее место зубного техника	
56.	Наконечник турбинный стоматологический высокоскоростной без фиброоптики с управлением*	1 на рабочее место зубного техника	
57.	Ножницы в ассортименте	2 на рабочее место зубного техника	
58.	Ножницы коронковые*	1 на рабочее место зубного техника	
59.	Нож-шпатель зуботехнический	1 на рабочее место зубного техника	
60.	Окклюдатор зуботехнический	не менее 5 на рабочее место зубного техника	
61.	Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим	1 на рабочее место зубного техника	
62.	Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)	1	
63.	Очки защитные для зубного техника	1 на рабочее место зубного техника	
64.	Палитра для красок стоматологическая*	1 на рабочее место зубного техника	
65.	Параллелометр стоматологический*	1	
66.	Пароструйная установка* для пароструйной очистки зуботехнических изделий	не менее 1	
67.	Пескоструйный аппарат* для пескоструйной очистки зуботехнических изделий	не менее 1	
68.	Печь муфельная*	не менее 1	
69.	Печь для обжига керамики*	не менее 1	
70.	Печь для выплавки воска*	не менее 1	
71.	Печь для прессованной керамики*	не менее 1	
72.	Пинцет зуботехнический	2 на рабочее место зубного техника	
73.	Полировочный станок с пылеуловителем*(при работе с драгоценными металлами)	1	
74.	Пресс для выдавливания гипса*	1	
75.	Пресс для кювет зуботехнический гидравлический*	1	
76.	Пресс для формовки пластмассы*	по требованию	
77.	Прибор для обрезки гипсовых моделей	1	
78.	Полировочные порошки и пасты	1 комплект на рабочее место	
79.	Рабочий зуботехнический стол, оснащенный местной вытяжкой, индивидуальным светильником, микромотором, подачей воздуха под давлением, турбиной*, горелкой, электрошпателем	1 на рабочее место зубного техника	
80.	Резиновые колбы для замешивания гипса	5 на рабочее место зубного техника	
81.	Светильник зуботехнический при отсутствии в комплектации стола зуботехнического	1 на рабочее место зубного техника	
82.	Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях**	согласно СанПиНа	
83.	Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте	по требованию не менее 2 штук	
84.	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов	в соответствии с СанПиН***	
85.	Стол гипсовочный зуботехнический с рабочей поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов гипса и бункерами для хранения гипса	1	
86.	Стол лабораторный для работы с материалами	1	
87.	Стол письменный	1	
88.	Стул зубного техника с оснащением при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим	1 на рабочее место зубного техника	
89.	Тигель керамический для стоматологии*	по требованию	
90.	Трегеры*	по требованию	
91.	Фрезерный параллелометр*	1 на лабораторию	
92.	Формирователи цоколей контрольных моделей*	2 на рабочее место	
93.	Фрезы зуботехнические для гипса	1 набор на рабочее место зубного техника	
94.	Шлиф-мотор стоматологический при работе базисными пластмассами	1 на рабочее место зубного техника	
95.	Шлиф-мотор стоматологический с защитным экраном и пылеуловителем для полировки зубных протезов	1 на 5 рабочих мест зубного техника	
96.	Шпатели в ассортименте	3 наименования на рабочее место зубного техника	
97.	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	1	
98.	Шкаф для медицинской одежды и белья	по требованию	
99.	Шпатель электрический моделировочный для воска*	1 на рабочее место зубного техника	
100.	Щипцы зуботехнические крампонные	1 на рабочее место зубного техника	
101.	Щипцы зуботехнические круглые	1 на рабочее место зубного техника	
102.	Щипцы зуботехнические кусачки	1 на рабочее место зубного техника	
103.	Щипцы зуботехнические плоскогубцы	1 на рабочее место зубного техника	

6. Стандарт оснащения ортодонтического отделения (кабинета) стоматологической поликлиники

N 	Наименование	Количество, шт.	
1.	Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной	1 на отделение (кабинет)	
2.	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной	1 на отделение (кабинет)	
3.	Автоклав для наконечников* (стерилизатор паровой настольный)	1 на кабинет	
4.	Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов*	1 на кабинет	
5.	Артикулятор стоматологический с лицевой дугой*	1 на рабочее место	
6.	Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)	по требованию***	
7.	Быстротвердеющие пластмассы в ассортименте	не менее 2 наименований	
8.	Внутриротовая видеокамера*	по требованию	
9.	Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии)	по требованию не менее 1 наименования каждой позиции на кабинет	
10.	Изделия одноразового применения:
- шприцы и иглы для инъекций.
- скальпели в ассортименте,
- маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические, бумажные нагрудные салфетки для пациентов,
- полотенца для рук в контейнере,
- салфетки гигиенические,
- медицинское белье для медицинского персонала,
- перевязочные средства,
- слюноотсосы,
- слепочные ложки,
- стаканы пластиковые	по требованию***	
11.	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии	3 на рабочее место врача	
12.	Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии*	1 на кабинет	
13.	Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)	1 на кабинет	
14.	Комплект для позиционирования лингвальных брекетов*	не менее 1	
15.	Комплект приспособлений для профилактики аномалий прикуса	не менее 1	
16.	Компрессор (если установка не укомплектована)	по расчетной мощности	
17.	Контейнеры для хранения изготовленных аппаратов, силиконовых ложек с позиционированными лингвальными брекетами	по требованию	
18.	Корнцанги прямой, изогнутый	не менее 3 на кабинет	
19.	Коронкосниматель стоматологический	1 на рабочее место врача	
20.	Коффердам (роббердам) стоматологический*	по требованию	
21.	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений	по требованию***	
22.	Лампа бактерицидная для помещений передвижная*	по требованию***	
23.	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
24.	Ложки стоматологические оттискные	не менее 10 штук на одну должность врача	
25.	Материалы для временной и постоянной фиксации ортодонтических конструкций, дентингерметизирующий ликвид или праймер.	по требованию	
26.	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС) - включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом.	1 комплект на 2 врачебные должности при двухсменном рабочем дне	
27.	Набор медицинских зуботехнических режущих ротационных инструментов (диски, боры, фрезы)	1 на рабочее место врача	
28.	Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)	1 на кабинет	
29.	Набор (инструментов, щеток, дисков, боров, головок шлифовальных, резиновых, силиконовых, штрипсов, полировочной пасты) для шлифования и полирования эмали зубов после снятия брекетов	не менее 1 набора на одну должность врача	
30.	Набор инструментов для трахеотомии	1 на поликлинику	
31.	Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")	1 на кабинет	
32.	Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации	по требованию***	
33.	Набор щипцов ортодонтических и зажимов	не менее 5 наименований	
34.	Наборы восков зуботехнических в ассортименте	не менее 3 наименований на рабочее место врача	
35.	Наборы инструментов для работы с металлическими коронками и кольцами	не менее 1 на кабинет	
36.	Набор инструментов для осмотра рта (базовый):
- лоток медицинский стоматологический,
- зеркало стоматологическое,
- зонд стоматологический угловой,
- пинцет зубоврачебный,
- экскаваторы зубные,
- гладилка широкая двухсторонняя,
- шпатель зубоврачебный	по требованию***	
37.	Наконечник турбинный с фиброоптикой* при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой	2 на установку	
38.	Наконечники
стоматологические прямой и угловой для
микромотора	2 на установку	
39.	Негатоскоп настенный	1 на кабинет	
40.	Ножницы в ассортименте	2 наименования на рабочее место врача	
41.	Ножницы для обрезания коронок	1 на рабочее место врача	
42.	Оборудование и приспособления для работы с гипсом и оттискными материалами (ложки оттискные, чашки резиновые, шпатели)	не менее 1 комплекта на кабинет	
43.	Оттискные массы (слепочные стоматологические материалы) разных групп	не менее 2 наименований на кабинет	
44.	Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента	1 комплект на рабочее место врача	
45.	Периотест* (Прибор для определения подвижности зубов, коронок и имплантатов)	1 на отделение	
46.	Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников	1 на кабинет	
47.	Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации		
48.	Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства:
- лечебные,
- пломбировочные,
- прокладочные материалы,
- адгезивные материалы,
- материалы для герметизации дентина,
- материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъёмных протезов,
- ортодонтические клеи,
- анестетики,
- антисептические препараты,
- для лечения гиперчувствительности	по требованию не менее двух наименований каждого вида расходного материала на кабинет	
49.	Ретракторы губные стоматологические	по требованию	
50.	Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях**	в соответствии с СанПиН***	
51.	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов	по требованию***	
52.	Стекла для замешивания материалов	по требованию	
53.	Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый*	1 на рабочее место врача	
54.	Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава	1 на кабинет	
55.	Стол письменный для врача	1 на рабочее место врача	
56.	Стол гипсовочный стоматологический с рабочей поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов гипса	1 на кабинет* не менее 1 на отделение	
57.	Столик стоматологический	1 на рабочее место врача	
58.	Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место ассистента	
59.	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
60.	Стул для медсестры	1 на рабочее место медсестры	
61.	Цифровой фотоаппарат*	1 на кабинет* не менее 1 на отделение	
62.	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	не менее 1 на кабинет	
63.	Шкаф медицинский для медикаментов	не менее 1 на кабинет	
64.	Шкаф для медицинской одежды и белья	по требованию	
65.	Шкаф медицинский для хранения диагностических моделей	по требованию	
66.	Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента	не менее 2 на рабочее место врача	
67.	Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований*	не менее 1 на кабинет	

7. Стандарт оснащения физиотерапевтического отделения (кабинета) стоматологической поликлиники

N	Наименование	Количество, шт.	
1.	Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной	1 на отделение (кабинет)	
2.	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной	1 на отделение (кабинет)	
3.	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (одонтометр)	не менее 1	
4.	Аппарат для низкочастотной терапии*	не менее 1	
5.	Аппарат лазерный хирургический фотодинамического и гипертермического воздействия*	не менее 1	
6.	Аппарат для УВЧ терапии	не менее 1	
7.	Аппарат для УФО терапии (облучатель ультрафиолетовый гелиотерапевтический)	не менее 1	
8.	Аппарат для электро(фоно)фореза, для гальванизации, лекарственного электрофореза	не менее 1	
9.	Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)	по требованию***	
10.	Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо)	1 на рабочее место врача	
11.	Гель-фотосенсибилизатор к световому излучению*	по требованию	
12.	Зажим кровоостанавливающий в ассортименте	5 наименований на кабинет	
13.	Изделия одноразового применения:
- шприцы и иглы для инъекций,
- скальпели в ассортименте,
- маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические,
- бумажные нагрудные салфетки для пациентов
- полотенца для рук в контейнере,
- салфетки гигиенические, медицинское белье для медицинского персонала,
- перевязочные средства,
- слюноотсосы,
- стаканы пластиковые	по требованию***	
14.	Инструменты стоматологические (мелкие):
- боры,
- полиры,
- финиры,
- головки фасонные,
- диски сепарационные и круги,
- фрезы,
- корневые инструменты	по требованию	
15.	Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)	1 на кабинет	
16.	Компрессор стоматологический (безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС	по расчетной мощности	
17.	Коронкосниматель стоматологический	1 на рабочее место врача	
18.	Корцанг прямой	3 на кабинет	
19.	Кресло стоматологическое при отсутствии УС	1 на рабочее место	
20.	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений	по требованию***	
21.	Лампа стоматологическая для фотополимеризации* (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
22.	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений (переносная)*	по требованию***	
23.	Место рабочее врача стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)	1 комплект на 2 врачебные должности при двухсменном рабочем дне	
24.	Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)	1 на кабинет	
25.	Набор для депофореза	1	
26.	Набор инструментов для осмотра рта (базовый):
- лоток медицинский стоматологический,
- зеркало стоматологическое,
- зонд стоматологический угловой,
- пинцет зубоврачебный,
- экскаваторы зубные,
- гладилка широкая двухсторонняя,
- гладилка-штопфер,
- шпатель зубоврачебный	по требованию***	
27.	Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")	1 на кабинет	
28.	Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации	по требованию***	
29.	Наконечник механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте УС	1 на рабочее место врача	
30.	Наконечник механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте УС	1 на рабочее место врача	
31.	Ножницы в ассортименте	3 на рабочее место врача	
32.	Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
33.	Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)	1 на кабинет	
34.	Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента	1 комплект на рабочее место врача	
35.	Пинцеты анатомические разных размеров	2 на рабочее место врача	
36.	Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников	1 на кабинет	
37.	Раствор для обработки твёрдых тканей зуба*	по требованию	
38.	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
39.	Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях**	по требованию***	
40.	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов	по требованию***	
41.	Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый*	1 на рабочее место врача	
42.	Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава	1 на кабинет	
43.	Стол письменный для врача	1 на рабочее место врача	
44.	Столик стоматологический	1 на рабочее место врача	
45.	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте УС	1 на рабочее место врача	
46.	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	не менее 1 на кабинет	
47.	Шкаф медицинский для медикаментов	не менее 1на кабинет	
48.	Шкаф для медицинской одежды и белья	по требованию	
49.	Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента	не менее 2 на рабочее место врача	

8. Стандарт оснащения рентгенологического отделения (кабинета) стоматологической поликлиники

N	Наименование	Количество, шт.	
1.	Аппарат рентгенодиагностический дентальный	1 на кабинет	
2.	Кресло стоматологическое	1 на дентальный аппарат	
3.	Компьютерный томограф*	1 на отделение	
4.	Изделия одноразового применения:
- маски
- перчатки смотровые, диагностические
- бумажные нагрудные салфетки для пациентов
- полотенца для рук в контейнере
- салфетки гигиенические
- перевязочные средства	по требованию***	
5.	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений	по требованию***	
6.	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений передвижная*	по требованию***	
7.	Машина проявочная для стоматологических пленок	1 на кабинет	
8.	Негатоскоп настенный	1 на рабочее место врача	
9.	Ножницы в ассортименте	3 на кабинет	
10.	Ортопантомограф с телерентгенографической приставкой*	не менее 1 на отделение (кабинет)	
11.	Радиовизиограф стоматологический в комплекте	1 на отделение (кабинет)	
12.	Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях**	по требованию***	
13.	Средства индивидуальной защиты при рентгенологических исследованиях (комплект)	по требованию***	
14.	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов	по требованию***	
15.	Стол письменный для врача	1 на рабочее место врача	
16.	Стол рентгенолаборанта	1 на рабочее место врача	
17.	Стул для врача	1 на рабочее место врача	
18.	Стул медицинский	1 на рабочее место врача	
19.	Шкаф для хранения химических реактивов и материалов	не менее 1 на кабинет	
20.	Шкаф медицинский для медикаментов	не менее 1 на кабинет	
21.	Шкаф сушильный для рентгеновских пленок	не менее 1 на отделение(кабинет)	
22.	Шкаф для медицинской одежды и белья	по требованию	

9. Стандарт оснащения кабинета функциональной диагностики в стоматологии стоматологической поликлиники

N	Наименование	Количество, шт.	
1.	Аксиограф*	не менее 1	
2.	Артикулятор стоматологический с лицевой дугой*	не менее 1	
3.	Аппарат электроодонтодиагностики* (одонтосенсиметр, одонтометр)	не менее 1	
4.	Изделия одноразового применения:
- шприцы и иглы для инъекций
- маски
- перчатки смотровые, диагностические
- бумажные нагрудные салфетки для пациентов
- полотенца для рук в контейнере
- салфетки гигиенические
- перевязочные средства
- слюноотсосы
- стаканы пластиковые	по требованию***	
5.	Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)	не менее 1 на кабинет	
6.	Кинезиограф*	1	
7.	Кресло стоматологическое при отсутствии в УС	1 на дентальный аппарат	
8.	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений	по требованию***	
9.	Лампа бактерицидная для помещений передвижная*	по требованию***	
10.	Место рабочее врача стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)	1 на 2 врачебные должности при двухсменном рабочем дне	
11.	Миотонометр* (гнатодинамометр)	не менее 1	
12.	Миостим* (электронейростимулятор, нейромиостимулятор, стимулятор периферических нервов)	не менее 1	
13.	Набор инструментов для осмотра рта (базовый):
- лоток медицинский стоматологический,
- зеркало стоматологическое,
- зонд стоматологический угловой,
- пинцет зубоврачебный,
- экскаваторы зубные,
- гладилка широкая двухсторонняя,
- шпатель зубоврачебный	по требованию***	
14.	Периотест* (прибор для определения подвижности зубов, коронок и имплантатов)	не менее 1	
15.	Реополярограф*	не менее 1	
16.	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
17.	Стол письменный для врача	1 на рабочее место врача	
18.	Столик стоматологический	1 на рабочее место врача	
19.	Стул медицинский	1 на рабочее место врача	
20.	Стул для врача	1	
21.	Т-скан для оценки окклюзии зубных рядов* (аппарат для определения центральной окклюзии)	1	
22.	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов и инструментов	не менее 1 на кабинет	
23.	Шкаф медицинский для медикаментов	не менее 1 на кабинет	
24.	Шкаф для медицинской одежды и белья	по требованию	
25.	Электромиограф для контактных исследований*	не менее 1	

10. Стандарт оснащения мобильного стоматологического кабинета

N	Наименование	Количество, шт.	
1.	Автоклав (стерилизатор паровой), портативный	1	
2.	Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)*	1	
3.	Амальгаммосмеситель*	по требованию***	
4.	Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС	1	
5.	Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов*	1	
6.	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)	1	
7.	Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор)	1	
8.	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС	1	
9.	Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)	по требованию***	
10.	Бормашина зуботехническая*	1	
11.	Вибростол (стоматологический, зуботехнический)*	1	
12.	Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо)	1	
13.	Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС	1	
14.	Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии)	не менее 1 наименования каждой позиции	
15.	Зажим кровоостанавливающий в ассортименте	не мене 5 наименований	
16.	Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез	не мене 3 наименования	
17.	Инструменты стоматологические (мелкие):
- боры,
- полиры,
- финиры,
- головки фасонные,
- диски сепарационные и круги,
- фрезы,
- корневые инструменты	по требованию	
18.	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии	3	
19.	Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии*	1	
20.	Изделия одноразового применения:
- шприцы и иглы для инъекций,
- скальпели в ассортименте,
- маски,
перчатки смотровые, диагностические, хирургические,
бумажные нагрудные салфетки для пациентов,
- полотенца для рук в контейнере,
- салфетки гигиенические,
медицинское белье для медицинского персонала,
- перевязочные средства,
- слюноотсосы,
- слепочные ложки*,
- стаканы пластиковые	по требованию***	
21.	Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)	1	
22.	Компрессор стоматологический (безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС	по расчетной мощности 1	
23.	Коронкосниматель стоматологический	1	
24.	Корцанг прямой	3	
25.	Коффердам (роббердам) стоматологический*	по требованию	
26.	Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС	1	
27.	Крючки хирургические, зубчатые разных размеров	5	
28.	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений	по требованию***	
29.	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС	1	
30.	Ложки стоматологические оттискные*	не менее 36	
31.	Ложки хирургические (костные), разных размеров	не менее 3	
32.	Лупа бинокулярная для врача	1	
33.	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом.	1	
34.	Микрометр (зуботехнический)*	1	
35.	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в МРУ и УС)	2	
36.	Мобильный стоматологический кабинет на базе автомобильного шасси (при комплектации кабинета, дублированные позиции исключаются)	1	
37.	Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)	1	
38.	Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб и зубных протезов	1	
39.	Набор инструментов для осмотра рта (базовый):
- лоток медицинский стоматологический
- зеркало стоматологическое
- зонд стоматологический угловой
- пинцет зубоврачебный
- экскаваторы зубные
- гладилка широкая двухсторонняя
- гладилка-штопфер
- шпатель зубоврачебный	по требованию***	
40.	Набор инструментов в ассортименте для снятия зубных отложений:
- экскаваторы
- крючки для снятия зубного камня	3	
41.	Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")	1 набор	
42.	Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации	по требованию***	
43.	Набор инструментов для трахеотомии	1	
44.	Набор инструментов, игл и шовного материала	не менее 2 видов	
45.	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
46.	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
47.	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке без фиброоптики	не менее 2 на рабочее место	
48.	Наконечник стоматологический турбинный с фиброоптикой* при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой	не менее 2 на рабочее место	
49.	Наконечник стоматологический эндодонтический* понижающий механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 1	
50.	Наконечник стоматологический редукторный* с фиброоптикой повышающий механический угловой для микромотора, под турбинный бор при отсутствии в комплекте МРУ и УС	по требованию не менее 1 на рабочее место	
51.	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
52.	Нож стоматологический для гипса*	1	
53.	Ножницы в ассортименте	3	
54.	Ножницы зуботехнические коронковые*	1	
55.	Нож-шпатель зуботехнический*	1	
56.	Окклюдатор*	не менее 3	
57.	Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
58.	Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
59.	Оттискные массы (слепочные стоматологические материалы) разных групп	не менее 3 наименований	
60.	Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)	1	
61.	Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента	1	
62.	Параллелометр стоматологический*	1	
63.	Пинцеты анатомические разных размеров	2	
64.	Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников	1	
65.	Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации	по требованию***	
66.	Радиовизиограф и рентгендентальный аппарат*	1***	
67.	Распаторы стоматологические	2	
68.	Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства:
- лечебные,
- пломбировочные,
- прокладочные материалы,
- адгезивные материалы,
- материалы для герметизации дентина,
- материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъёмных протезов,
- для временной фиксации несъёмных протезов,
- для постоянной фиксации несъемных протезов,
- анестетики,
- антисептические препараты,
- для лечения гиперчувствительности,
- для фторпрофилактики	не менее 2 наименований каждого вида расходного материала на кабинет	
69.	Ретракторы (десневые) стоматологические	по требованию не менее 2 штук	
70.	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
71.	Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях	по требованию***	
72.	Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте	не менее 2	
73.	Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения	по требованию***	
74.	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов	по требованию***	
75.	Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый*		
76.	Стерилизатор суховоздушный		
77.	Встроенный рабочий стол		
78.	Столик стоматологический		
79.	Стул для ассистента врача		
80.	Стул для врача-стоматолога		
81.	Встроенный шкаф для медицинской одежды		
82.	Встроенный шкаф для хранения расходных материалов		
83.	Шпатель стоматологический для замешивания оттискных масс	1 на рабочее место врача	
84.	Шпатель стоматологический моделировочный для воска	1 на рабочее место врача	
85.	Шпатель стоматологический для замешивания гипса	1 на рабочее место врача	
86.	Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте	не менее 15 на рабочее место врача	
87.	Щипцы стоматологический крампонные	1 на рабочее место	
88.	Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента	не менее 2 на рабочее место врача	
89.	Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте	не менее 5 на рабочее место врача	
90.	Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований(скрининг) и контроля за лечением новообразований*	не менее 1 на кабинет	
91.	Набор для депофореза*	1 на кабинет	

11. Стандарт оснащения централизованного стерилизационного отделения (блока) стоматологической поликлиники

N	Наименование	Количество, шт.	
1.	Автоклав (стерилизатор паровой)	по расчету производительности	
2.	Автоклав для наконечников* (стерилизатор паровой настольный)	по расчету производительности	
3.	Аквадистиллятор медицинский	по расчету производительности	
4.	Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)	по требованию***	
5.	Изделия одноразового применения:
- маски,
- перчатки смотровые, хирургические,
- полотенца для рук в контейнере,
- салфетки гигиенические, медицинское белье для медицинского персонала,
- и другие изделия	по требованию***	
6.	Компрессор медицинский безмаслянный	по техническому расчету и параметрам	
7.	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений	по требованию***	
8.	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений передвижной*	по требованию***	
9.	Машина упаковочная (для предстерилизационной упаковки инструментария)	по расчету производительности	
10.	Моечная машина (для предстерилизационной обработки упаковки инструментария)	по расчету производительности	
11.	Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")	1 на кабинет	
12.	Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации	по требованию***	
13.	Ножницы в ассортименте	2 на рабочее место	
14.	Очиститель ультразвуковой (устройство - ванна ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)	по расчету производительности	
15.	Очки защитные для персонала	по требованию	
16.	Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников	по расчету производительности	
17.	Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях**	по требованию***	
18.	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов	по требованию***	
19.	Стерилизатор суховоздушный	по расчету производительности	
20.	Стол моечный	по расчету производительности	
21.	Стол письменный медицинский	1 на рабочее место	
22.	Столик медицинский подкатной	по требованию	
23.	Стул медицинский	1 на рабочее место	
24.	Шкаф медицинский для одежды	по требованию	
25.	Шкаф для хранения расходных материалов	по требованию	

______________________________
* позиции, которые являются обязательными для оснащения, только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов
** оснащаются кабинеты и помещения, в которых нет возможности обеспечить санитарно-гигиенические требования имеющимися стационарными системами вентиляции и кондиционирования
*** в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами

Приложение N 12
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утв. приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

Стандарт
оснащения отделений (кабинетов, лаборатории) стоматологического профиля в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь

1. Стандарт оснащения отделения (кабинета) общей практики в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь

N	Наименование	Количество, шт.	
1.	Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной	не менее 1 на отделение (кабинет)	
2.	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной	не менее 1 на отделение (кабинет)	
3.	Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)*	не менее 1 на кабинет	
4.	Амальгаммосмеситель*	не менее 1 на кабинет***	
5.	Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в Место рабочее универсальное врача стоматолога (далее - МРУ) и Установка стоматологическая (далее - УС)	не менее 1 на рабочее место врача	
6.	Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов*	не менее 1 на кабинет	
7.	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)	не менее 1 на кабинет	
8.	Аппарат для изготовления индивидуальных капп*	не менее 1 на отделение (кабинет)	
9.	Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор)	не менее 1 на кабинет	
10.	Аппарат для фонофореза (лекарственного электрофореза)* при отсутствии физитерапевтического кабинета	не менее 1 на кабинет	
11.	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС	не менее 1 на рабочее место врача	
12.	Артикулятор (стоматологический) с лицевой дугой*	не менее 1 на кабинет	
13.	Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при отсутствии в МРУ и УС	не менее 1 на рабочее место врача	
14.	Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)	по потребности***	
15.	Бормашина зуботехническая*	не менее 1 на кабинет	
16.	Бормашина стоматологическая портативная*	не менее 1 на отделение (кабинет)	
17.	Вибростол (стоматологический, зуботехнический)*	не менее 1 на кабинет	
18.	Гипсоотстойники (грязеуловитель)	не менее 1 на каждую раковину	
19.	Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо)	не менее 1 на кабинет	
20.	Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС	не менее 1 на рабочее место врача	
21.	Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии)	не менее 1 наименования каждой позиции на кабинет	
22.	Зажим кровоостанавливающий в ассортименте	не менее 5 наименований на кабинет	
23.	Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез	не менее 3 наименования на кабинет	
24.	Инструменты стоматологические (мелкие):
- боры,
- полиры,
- финиры,
- головки фасонные,
- диски сепарационные и круги,
- фрезы,
- корневые инструменты	по требованию	
25.	Инкубатор для проведения микробиологических тестов (СО2 инкубатор для выращивания культур клеток и тканей)*	не менее 1 на отделение
(при наличии отдельного помещения с учетом требований СанПиН)	
26.	Изделия одноразового применения:
- шприцы и иглы для инъекций,
- скальпели в ассортименте,
- маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические, бумажные нагрудные салфетки для пациентов,
- полотенца для рук в контейнере,
- салфетки гигиенические,
- медицинское белье для медицинского персонала,
- перевязочные средства,
- слюноотсосы,
- слепочные ложки,
- стаканы пластиковые	по требованию***	
27.	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии	не менее 3 на рабочее место врача	
28.	Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии*	не менее 1 на кабинет	
29.	Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)	не менее 1 на кабинет	
30.	Компрессор стоматологический (безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС	по требованию с учетом расчетной мощности	
31.	Коронкосниматель стоматологический	не менее 1 на рабочее место врача	
32.	Корцанг прямой	не менее 3 на кабинет	
33.	Коффердам (роббердам) стоматологический*	по требованию	
34.	Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС	не менее 1 на две должности врача при двухсменной работе	
35.	Крючки хирургические, зубчатые разных размеров	не менее 5 на кабинет	
36.	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений	по требованию***	
37.	Лампа стоматологическая для фото полимеризации (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС	не менее 1 на рабочее место врача	
38.	Ложки стоматологические оттискные (при выполнении ортопедических работ)*	не менее 10 на 1 должность врача	
39.	Ложки хирургические (костные), разных размеров	не менее 3 на 1 должность врача	
40.	Лупа бинокулярная для врача	не менее 1 на кабинет	
41.	Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии центральной стерилизационной*	не менее 1 на отделение	
42.	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом.	не менее 1 комплекта на две врачебные должности при двух сменном рабочем дне	
43.	Микрометр (зуботехнический)	не менее 1 на рабочее место врача	
44.	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в МРУ и УС)	не менее 1 на рабочее место врача	
45.	Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)	не менее 1 на кабинет	
46.	Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб и зубных протезов	не менее 1 набора на 1 должность врача	
47.	Набор инструментов для осмотра рта (базовый):
- лоток медицинский стоматологический,
- зеркало стоматологическое,
- зонд стоматологический угловой,
- пинцет зубоврачебный,
- экскаваторы зубные,
- гладилка широкая двухсторонняя,
- гладилка-штопфер,
- шпатель зубоврачебный	по требованию***	
48.	Набор инструментов в ассортименте для снятия зубных отложений:
- экскаваторы
- крючки для снятия зубного камня	не менее 2 на рабочее место врача	
49.	Набор инструментов для трахеотомии	не менее 1 на поликлинику (отделение)	
50.	Набор инструментов, игл и шовного материала	не менее 2 видов	
51.	Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций(аптечка "анти-СПИД")	не менее 1 на кабинет	
52.	Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации	по требованию***	
53.	Наборы микробиологические (реагенты, реактивы для бактериологических исследований) для проведения тестов на кислотообразующую микрофлору при использовании инкубатора для проведения микробиологических тестов*	не менее 1 набора на 10 посещений	
54.	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место врача	
55.	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место врача	
56.	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке без фиброоптики	не менее 2 на рабочее место врача	
57.	Наконечник стоматологический турбинный с фиброоптикой* при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой	не менее 2 на рабочее место врача	
58.	Наконечник стоматологический эндодонтический* понижающий механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 1 на кабинет	
59.	Наконечник стоматологический редукторный* с фиброоптикой повышающий механический угловой для микромотора, под турбинный бор при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 1 на 1 должность врача	
60.	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 1 на кабинет	
61.	Нож стоматологический для гипса	не менее 1 на рабочее место врача	
62.	Ножницы в ассортименте	не менее 3 на рабочее место врача	
63.	Ножницы зуботехнические коронковые	не менее 1 на рабочее место врача	
64.	Нож-шпатель зуботехнический	не менее 1 на рабочее место врача	
65.	Окклюдатор	не менее 1 на 1 должность врача	
66.	Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 1 на рабочее место врача	
67.	Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 1 на рабочее место врача	
68.	Оттискные массы (слепочные стоматологические материалы) разных групп	не менее 3 наименований на кабинет	
69.	Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)	не менее 1 на кабинет	
70.	Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента	не менее 1 комплекта на рабочее место врача	
71.	Параллелометр стоматологический*	не менее 1 на кабинет	
72.	Пинцеты анатомические разных размеров	не менее 2 на рабочее место врача	
73.	Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников	не менее 1 на кабинет	
74.	Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации	по требованию***	
75.	Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства:
- лечебные,
- пломбировочные,
- прокладочные материалы,
- адгезивные материалы,
- материалы для герметизации дентина,
- материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъёмных протезов,
- для постоянной фиксации несъемных протезов,
- анестетики,
- антисептические препараты,
- для лечения гиперчувствительности,
- для фторпрофилактики	не менее 2 наименований каждого вида материала на кабинет	
76.	Радиовизиограф или рентген дентальный, при отсутствии рентген кабинета или договора на лучевую диагностику	не менее 1 комплекта на поликлинику (отделение)***	
77.	Распаторы стоматологические	не менее 2 на рабочее место врача	
78.	Ретракторы (десневые) стоматологические	не менее 2 на рабочее место врача	
79.	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
80.	Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях**	в соответствии с СанПиН	
81.	Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте	не менее 2 на рабочее место врача	
82.	Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения	в соответствии с СанПиН	
83.	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов	в соответствии с СанПиН	
84.	Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый*	не менее 1 на рабочее место врача	
85.	Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава	не менее 1 на кабинет	
86.	Стол гипсовочный стоматологический с рабочей поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов гипса	не менее 1 на кабинет* не менее 1 на отделение	
87.	Стол письменный для врача	не менее 1 на рабочее место врача	
88.	Столик стоматологический	не менее 1 на рабочее место врача	
89.	Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 1 на рабочее место ассистента	
90.	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 1 на рабочее место врача	
91.	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	не менее 1 на кабинет	
92.	Шкаф медицинский для медикаментов	не менее 1на кабинет	
93.	Шкаф для медицинской одежды и белья	по требованию***	
94.	Шпатель стоматологический для замешивания оттискных масс	не менее 1 на рабочее место врача	
95.	Шпатель стоматологический моделировочный для воска	не менее 1 на рабочее место врача	
96.	Шпатель стоматологический для замешивания гипса	не менее 1 на рабочее место врача	
97.	Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте	не менее 15 на рабочее место врача	
98.	Щипцы стоматологические крампонные	не менее 1 на рабочее место	
99.	Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента	не менее 2 на рабочее место врача	
100.	Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте	не менее 5 на рабочее место врача	
101.	Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований*	не менее 1 на кабинет	
102.	Набор для депофореза*	1 на кабинет	

2. Стандарт оснащения отделения (кабинета) терапевтической стоматологии в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь

N	Наименование	Количество, шт.	
1.	Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной	не менее 1 на отделение (кабинет)	
2.	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной	не менее 1 на отделение (кабинет)	
3.	Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)*	не менее 1 на кабинет	
4.	Амальгаммосмеситель*	не менее 1 на кабинет***	
5.	Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
6.	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)	1 на кабинет	
7.	Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор)	1 на кабинет	
8.	Аппарат для фонофореза (лекарственного электрофореза)* при отсутствии физитерапевтического кабинета	1 на кабинет	
9.	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер), при отсутствии в МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
10.	Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)	по требованию***	
11.	Гипсоотстойники (грязеуловитель)	1 на каждую раковину	
12.	Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо)	1 на кабинет	
13.	Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
14.	Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии)	по требованию не менее одного наименования каждой позиции на кабинет	
15.	Инкубатор для проведения микробиологических тестов (СО2 инкубатор для выращивания культур клеток и тканей)*	1 на отделение
(при наличии отдельного помещения в соответствии с СанПиН)	
16.	Изделия одноразового применения:
- шприцы и иглы для инъекций,
- скальпели в ассортименте,
- маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические,
бумажные нагрудные салфетки для пациентов,
- полотенца для рук в контейнере,
- салфетки гигиенические, медицинское белье для медицинского персонала.
- перевязочные средства,
- слюноотсосы,
- стаканы пластиковые	по требованию***	
17.	Инструменты стоматологические (мелкие):
- боры,
- полиры,
- финиры,
- головки фасонные,
- диски сепарационные и круги,
- фрезы,
- корневые инструменты	по требованию	
18.	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии	не менее 2 на рабочее место врача	
19.	Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии*	не менее 1 на кабинет	
20.	Камеры для хранения стерильных инструментов при отсутствии системы пакетирования	не менее 1 на кабинет	
21.	Компрессор стоматологический (безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС	по расчетной мощности	
22.	Коронкосниматель стоматологический	1 на рабочее место врача	
23.	Корцанг прямой	не менее 3 на кабинет	
24.	Коффердам (роббердам) стоматологический*	по требованию	
25.	Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС	1 на две должности врача при двухсменной работе	
26.	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений	по требованию***	
27.	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
28.	Лупа бинокулярная	по требованию не менее 1 на кабинет	
29.	Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии в центральной стерилизационной*	1 на отделение	
30.	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом.	1 комплект на две врачебные должности при двухсменном рабочем дне	
31.	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в МРУ и УС	по 1 на рабочее место врача	
32.	Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)	1 на кабинет	
33.	Набор для депофореза*	1 на кабинет	
34.	Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб	по требованию не менее набора на должность врача	
35.	Набор инструментов для осмотра рта (базовый):
- лоток медицинский стоматологический
- зеркало стоматологическое
- зонд стоматологический угловой
- пинцет зубоврачебный
- экскаваторы зубные
- гладилка широкая двухсторонняя
- гладилка-штопфер
- шпатель зубоврачебный	по требованию***	
36	Набор инструментов в ассортименте для снятия зубных отложений:
- экскаваторы
- крючки для снятия зубного камня	2 на рабочее место врача	
37.	Набор инструментов для трахеотомии	1 на поликлинику	
38.	Наборы микробиологические (реагенты, реактивы для бактериологических исследований) для проведения тестов на кислотообразующую микрофлору при использовании инкубатора для проведения микробиологических тестов*	по требованию не менее 1 наборов на 10 посещений	
39.	Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")	1 набор на кабинет	
40.	Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации	по требованию***	
41.	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
42.	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
43.	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке без фиброоптики	не менее 2 на рабочее место	
44.	Наконечник стоматологический турбинный с фиброоптикой* при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой*	не менее 2 на рабочее место	
45.	Наконечник стоматологический эндодонтический* понижающий механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	по требованию не менее 1 на должность врача	
46.	Наконечник стоматологический редукторный* с фиброоптикой повышающий механический угловой для микромотора, под турбинный бор (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)	по требованию не менее 1 на кабинет	
47.	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на кабинет	
48.	Ножницы в ассортименте	не менее 3 на рабочее место врача	
49.	Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
50.	Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
51.	Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)	1 на кабинет	
52.	Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента	1 комплект на рабочее место врача	
53.	Пинцеты анатомические разных размеров	3 на рабочее место врача	
54.	Прибор для вертикальной конденсации горячей гуттаперчи*	1 на кабинет	
55.	Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников	1 на кабинет	
56.	Прибор для разогревания гуттаперчи*	1 на кабинет	
57.	Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации	по требованию***	
58.	Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства:
- лечебные
- пломбировочные
- прокладочные материалы
- адгезивные материалы
- материалы для герметизации дентина
- материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъёмных протезов
- анестетики
- антисептические препараты
- для лечения гиперчувствительности
- для фторпрофилактики
- для медицинского отбеливания зубов*	по требованию не менее 2 наименований каждого вида расходного материала на кабинет	
59.	Радиовизиограф или рентген дентальный, при отсутствии рентген кабинета или договора на лучевую диагностику	1 комплект на отделение***	
60.	Ретракторы (десневые) стоматологические	по требованию не менее 2	
61.	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
62.	Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях**	в соответствии с СанПиН	
63.	Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения	в соответствии с СанПиН	
64.	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов	в соответствии с СанПиН	
65.	Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый*	1 на рабочее место врача	
66.	Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава	1 на кабинет	
67.	Стол письменный для врача	1 на рабочее место врача	
68.	Столик стоматологический	1 на рабочее место врача	
69.	Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место ассистента	
70.	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
71.	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	1 на кабинет	
72.	Шкаф медицинский для медикаментов	1 на кабинет	
73.	Шкаф для медицинской одежды	в соответствии с СанПиН	
74.	Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента	по требованию не менее 2 на рабочее место врача	
75.	Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований*	не менее 1 на кабинет	

3. Стандарт оснащения отделения (кабинета) хирургической стоматологии в медицинских организациях оказывающих амбулаторную медицинскую помощь

N	Наименование	Количество, шт.	
1.	Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной	1 на отделение (кабинет)	
2.	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной	1 на отделение (кабинет)	
3.	Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)*	1 на кабинет	
4.	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС	1 на кабинет	
5.	Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при отсутствии в МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
6.	Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)	по требованию***	
7.	Бормашина стоматологическая портативная при отсутствии МРУ и УС с микромотором	1 на кабинет	
8.	Бормашина стоматологическая портативная с физиодиспенсером*	1 на отделение	
9.	Боры стоматологические для прямого и углового наконечника	по требованию не менее 10 наименований по 2 каждого наименования	
10.	Диатермокоагулятор хирургический, стоматологический при отсутствии в МРУ и УС	1 на кабинет	
11.	Долота и остеотомы медицинские в ассортименте	по требованию не менее 2 наименований по 2 каждого наименования	
12.	Зажим кровоостанавливающий в ассортименте	не менее 3 наименования на рабочее место врача	
13.	Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез	не менее 3 на кабинет	
14.	Иглы для проведения пункционной биопсии и аспирационного цитологического метода исследования*	по требованию	
15.	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии	не менее 5 на рабочее место врача	
16.	Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии*	не менее 2 на кабинет	
17.	Изделия одноразового применения:
- шприцы и иглы для инъекций,
- скальпели в ассортименте,
- маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические,
бумажные нагрудные салфетки для пациентов,
- полотенца для рук в контейнере,
- салфетки гигиенические,
- медицинское белье для медицинского персонала.
- перевязочные средства,
- слюноотсосы,
- стаканы пластиковые	по требованию***	
18.	Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)	1 на кабинет	
19.	Корцанг прямой	не менее 5 на кабинет	
20.	Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС	1 на 2 должности врача при двухсменной работе	
21.	Крючки хирургические, зубчатые разных размеров	не менее 5 на кабинет	
22.	Кюрета хирургическая разных размеров	по требованию не менее 5	
23.	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений	по требованию***	
24.	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений передвижная	по требованию***	
25.	Ложки хирургические (костные), разных размеров	по требованию не менее 5 на рабочее место врача	
26.	Лупа бинокулярная для врача	по требованию не менее 1 на кабинет	
27.	Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии центральной стерилизационной*	1 на отделение	
28.	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога*:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом.	1 комплект на 2 врачебные должности при двухсменном рабочем дне	
29.	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики* при отсутствии в МРУ и УС	1 на кабинет	
30.	Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)	1 на кабинет	
31.	Набор инструментов, игл и шовного материала	по требованию не менее двух видов	
32.	Набор инструментов для осмотра рта (базовый):
- лоток медицинский стоматологический
- зеркало стоматологическое
- зонд стоматологический угловой
- пинцет зубоврачебный
- экскаваторы зубные
- гладилка широкая двухсторонняя	по требованию***	
33.	Набор инструментов для трахеотомии	1 на поликлинику	
34.	Набор инструментов и приспособлений для синуслифтинга* (при работе с имплантатами)	не менее 2	
35.	Набор инструментов хирургических для проведения операции имплантации* (при работе с имплантатами)	2	
36.	Наборы зондов Боумена для зондирования (бужирования) протоков слюнных желез	не менее 1	
37.	Наборы инструментов для ретроградного пломбирования корневых каналов*	не менее 1	
38.	Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")	1 на кабинет	
39.	Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации	по требованию	
40.	Наконечник механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
41.	Наконечник механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
42.	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на кабинет	
43.	Ножницы в ассортименте	по требованию не менее 5 на кабинет	
44.	Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
45.	Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)	1 на кабинет	
46.	Пинцеты анатомические разных размеров	по требованию не менее 5 на кабинет	
47.	Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников	1 на отделение	
48.	Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации	по требованию***	
49.	Программное обеспечение диагностического процесса, видеоархива и ведения компьютерной истории болезни, программа учета*	1 на рабочее место врача	
50.	Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства:
- лечебные
- анестетики
- антисептические препараты	по требованию	
51.	Радиовизиограф или рентген дентальный при отсутствии рентген кабинета или договора на лучевую диагностику	1 на отделение***	
52.	Распаторы стоматологические	по требованию, не менее 2	
53.	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
54.	Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях**	согласно СанПиНа	
55.	Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте	не менее 3	
56.	Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения	по требованию***	
57.	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов	по требованию***	
58.	Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной	1 на кабинет	
59.	Стол письменный для врача	1 на рабочее место врача	
60.	Столик стоматологический	1 на рабочее место врача	
61.	Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место ассистента	
62.	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
63.	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	не менее 1 на кабинет	
64.	Шкаф медицинский для медикаментов	не менее 1 на кабинет	
65.	Шкаф для медицинской одежды и белья	по требованию***	
66.	Штатив медицинский для длительных инфузионных вливаний	1 на кабинет	
67.	Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте	по требованию, не менее 25 на рабочее место врача	
68.	Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента	по требованию не менее 2	
69.	Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте	по требованию, не менее 15 на рабочее место врача	
70.	Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований*	не менее 1 на кабинет	

4. Стандарт оснащения отделения (кабинета) ортопедической стоматологии в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь

N	Наименование	Количество, шт.	
1.	Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной	1 на отделение (кабинет)	
2.	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной	1 на отделение (кабинет)	
3.	Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)*	1 на кабинет	
4.	Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
5.	Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов*	1 на кабинет	
6.	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
7.	Артикулятор (стоматологический) с лицевой дугой	1 на кабинет	
8.	Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)	3 на кабинет	
9.	Бормашина зуботехническая с пылеуловителем и защитным боксом (эргобокс)	1 на кабинет на рабочее место врача*	
10.	Вибростол (стоматологический, зуботехнический)*	1 на кабинет	
11.	Гипсоотстойники (грязеуловитель)	1 на каждую раковину	
12.	Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо)	1 на кабинет	
13.	Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
14.	Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии)	по требованию не менее одного наименования каждой позиции на кабинет	
15.	Зажим кровоостанавливающий в ассортименте	не менее 2 наименований на рабочее место врача	
16.	Инструменты стоматологические (мелкие):
- боры
- полиры
- финиры
- головки фасонные
- диски сепарационные и круги
- фрезы
- корневые инструменты
- другие мелкие инструменты	по требованию	
17.	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии	3 на рабочее место врача	
18.	Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии*	1 на кабинет	
19.	Изделия одноразового применения:
- шприцы и иглы для инъекций,
- скальпели в ассортименте,
- маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические, бумажные нагрудные салфетки для пациентов,
- полотенца для рук в контейнере,
- салфетки гигиенические,
- медицинское белье для медицинского персонала.
- перевязочные средства,
- слюноотсосы,
- стаканы пластиковые	по требованию***	
20.	Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)	1 на кабинет	
21.	Компрессор стоматологический (безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС	по расчетной мощности	
22.	Коронкосниматель стоматологический	1 на рабочее место врача	
23.	Корцанг прямой	3 на кабинет	
24.	Коффердам (роббердам) стоматологический*	по требованию	
25.	Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС	1 на две должности врача при двухсменной работе	
26.	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений	по требованию***	
27.	Лампа стоматологическая для фото полимеризации (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
28.	Ложки стоматологические оттискные 1 стандартные (металлические)	не менее 6 наименований, не менее 5 каждого наименования на должность врача	
29.	Лупа бинокулярная*	не менее 1 на кабинет	
30.	Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии центральной стерилизационной*	1 на отделение	
31.	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом.	1 комплект на две врачебные должности при двухсменном рабочем дне	
32.	Микрометр (зуботехнический)	1 на рабочее место врача	
33.	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в МРУ и УС	2 на рабочее место врача	
34.	Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)	1 набор на кабинет	
35.	Наборы восков зуботехнических в ассортименте	не менее 3
наименований на
рабочее место	
36.	Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб и зубных протезов	не менее 1 на одну должность врача	
37.	Набор инструментов для осмотра рта (базовый):
- лоток медицинский стоматологический
- зеркало стоматологическое
- зонд стоматологический угловой
- пинцет зубоврачебный
- экскаваторы зубные
- гладилка широкая двухсторонняя
- шпатель зубоврачебный	по требованию***	
38.	Набор инструментов ортопедических для работы с имплантатами* (при работе с имплантатами)	1 на кабинет	
39.	Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")	1 на кабинет	
40.	Набор инструментов для трахеотомии	1 на поликлинику	
41.	Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации	по требованию***	
42.	Наконечник механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте УС	2 на рабочее место врача	
43.	Наконечник механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте УС	2 на рабочее место врача	
44.	Наконечник турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке без фиброоптики	не менее 2 на рабочее место	
45.	Наконечник турбинный с фиброоптикой*при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой*	не менее 2 на рабочее место	
46.	Наконечник эндодонтический* (понижающий) механический угловой для микромотора (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)	не менее 1 на кабинет	
47.	Наконечник редукторный* с фиброоптикой или без (повышающий) механический угловой для микромотора, под турбинный бор	не менее 1 на одну должность врача	
48.	Негатоскоп при отсутствии в комплекте УС	1 на кабинет	
49.	Нож для гипса	1 на рабочее место врача	
50.	Ножницы в ассортименте	3 на рабочее место врача	
51.	Ножницы зуботехнические коронковые	1 на рабочее место 1 врача	
52.	Нож-шпатель зуботехнический	1 на рабочее место врача	
53.	Окклюдатор	не менее 2 на одну должность врача	
54.	Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
55.	Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
56.	Оттискные массы (слепочные стоматологические материалы) разных групп	не менее 3 наименований на кабинет	
57.	Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)	1 на кабинет	
58.	Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента	1 комплект на рабочее место врача	
59.	Палитра для красок стоматологическая	1 на рабочее место врача	
60.	Параллелометр стоматологический*	1 на кабинет	
61.	Пинцеты анатомические разных размеров	2 на рабочее место врача	
62.	Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников	1 на кабинет	
63.	Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации	по требованию***	
64.	Радиовизиограф или рентген дентальный при отсутствии рентген кабинета или договора на лучевую диагностику	1 на отделение***	
65.	Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства:
- лечебные
- пломбировочные
- прокладочные материалы
- адгезивные материалы
- материалы для герметизации дентина
- материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъёмных протезов
- для постоянной фиксации несъемных протезов
- анестетики
- антисептические препараты
- для лечения гиперчувствительности
- для фторпрофилактики	не менее 2 наименований каждого вида расходного материала на кабинет	
66.	Ретракторы (десневые) стоматологические	не менее 3	
67.	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
68.	Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях**	по требованию***	
69.	Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте	не менее 2	
70.	Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения	по требованию***	
71.	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов	по требованию***	
72.	Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый*	1 на рабочее место врача	
73.	Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава	1 на кабинет	
74.	Стол гипсовочный стоматологический с рабочей поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов гипса	1 на кабинет* не менее 1 на отделение	
75.	Стол письменный для врача	1 на рабочее место врача	
76.	Столик стоматологический	1 на рабочее место врача	
77.	Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место ассистента	
78.	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
79.	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов и инструментов	1 на кабинет	
80.	Шкаф медицинский для медикаментов	1 на кабинет	
81.	Шкаф для медицинской одежды и белья	по числу сотрудников	
82.	Шпатель стоматологический для замешивания оттискных масс	1 на рабочее место врача	
83.	Шпатель стоматологический моделировочный для воска	1 на рабочее место врача	
84.	Шпатель стоматологический для замешивания гипса	1 на рабочее место врача	
85.	Щипцы стоматологический крампонные	1 на рабочее место	
86.	Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента	не менее 2 на рабочее место врача	
87.	Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований*	не менее 1 на кабинет	

5. Стандарт оснащения стоматологической (зуботехнической) лаборатории в медицинских организациях оказывающих амбулаторную медицинскую помощь

N	Наименование	Количество	
1.	Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов	1 на лабораторию	
2.	Аппарат для вертикального сверления гипсовых моделей (пиндекс машина)*	1 на лабораторию	
3.	Аппарат для вертикального разрезания гипсовых моделей*	1 на лабораторию	
4.	Аппарат для изготовления индивидуальных капп*	1 на лабораторию	
5.	Аппарат с принадлежностями для литья металла зубных протезов*	1 на лабораторию	
6.	Аппарат с принадлежностями для предварительного прогрева литьевых форм*	1 на лабораторию	
7.	Аппарат для прессования ортодонтических пластинок при выполнении ортодонтических работ	1 на лабораторию	
8.	Аппарат контактной (электродуговой) сварки зубных протезов*	1 на лабораторию	
9.	Артикулятор стоматологический с лицевой дугой*	1 на рабочее место зубного техника	
10.	Аппарат для световой полимеризации стоматологической пластмассы*	1 на лабораторию	
11.	Аппарат для пайки и сварки зубных протезов лазером*	1 на лабораторию	
12.	Аппарат для электропневмовакуумного штампования*	1 на лабораторию	
13.	Бормашина зуботехническая при отсутствии в комплектации стола зуботехнического	1 на рабочее место зубного техника	
14.	Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы и силикона	2 на лабораторию	
15.	Весы медицинские настольные (от 2 грамм до 1 килограмма)	1 на лабораторию	
16.	Вибростол стоматологический зуботехнический	1 на лабораторию	
17.	Воскотопка зуботехническая	1 на рабочее место зубного техника	
18.	Вытяжной шкаф	по требованию***	
19.	Гидрополимеризатор для полимеризации стоматологической пластмассы на водяной бане под давлением*	не менее 1 на лабораторию	
20.	Гипсоотстойники (грязеуловитель)	1 на каждую раковину	
21.	Гипс зуботехнический	не менее двух видов	
22.	Гипсовый нож зуботехнический	2 на рабочее место зубного техника	
23.	Горелка зуботехническая с подводом газа или спиртовка или электрошпатель зуботехнический	1 на рабочее место зубного техника	
24.	Емкости (контейнеры) для хранения готовых моделей	по требованию	
25.	Емкости для замешивания пластмассы*	3 на рабочее место зубного техника	
26.	Емкость для замешивания гипса (резиновая колба)	1 на рабочее место зубного техника	
27.	Инструменты стоматологические (мелкие):
- боры
- полиры
- финиры
- головки фасонные шлифовальные
- диски сепарационные и круги
- фрезы зуботехнические
- другие мелкие инструменты	по требованию***	
28.	Изоляционные зуботехнические лаки	не менее 4 наименований	
29.	Инструменты и материалы для фиксации аттачменов (устройство для фиксации съемных зубных протезов)*	1 на рабочее место зубного техника	
30.	Компрессор стоматологический (безмасленный) централизованный с резервным блоком*	по расчетной мощности	
31.	Компрессор для полимеризатора при отсутствии центральной подачи воздуха	1 на аппарат	
32.	Компрессор для подачи сжатого воздуха к зуботехническим столам при отсутствии центральной подачи воздуха	1 на 3 стола	
33.	Контейнер для мусора	по требованию***	
34.	Лотки медицинские	не менее 1 на рабочее место зубного техника	
35.	Металл (сплав стоматологический)*	не менее 2 наименований	
36.	Кювета зуботехническая для дублирования моделей*	по требованию	
37.	Кювета зуботехническая большая*	по требованию	
38.	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений	по требованию***	
39.	Лампа бактерицидная (переносная)*	по требованию***	
40.	Лобзик стоматологический	1 на рабочее место зубного техника	
41.	Ложка зуботехническая для металла*	1 на рабочее место зубного техника	
42.	Моделировочные шпатели зуботехнические	1 набор на рабочее место зубного техника	
43.	Микрометр (зуботехнический)	1 на рабочее место зубного техника	
44.	Набор для ортодонтических работ*	1 на лабораторию	
45.	Набор для работы с керамикой*	1 на рабочее место зубного техника	
46.	Набор измерительных ортодонтических инструментов*	по требованию	
47.	Набор инструментов зуботехнический для работы с имплантатами*	по требованию	
48.	Наборы инструментов для работы с металлическими коронками и кольцами*	1 на лабораторию	
49.	Набор зуботехнических восков	1 набор на рабочее место зубного техника	
50.	Набор искусственных зубов в ассортименте*	ассортимент на лабораторию	
51.	Набор ортодонтической проволоки разного диаметра и сечения*	1 набор на рабочее место зубного техника	
52.	Набор стоматологических пластмасс в ассортименте*	ассортимент на лабораторию	
53.	Набор полировочных щеток и резиновых кругов для шлифовки и полировки стоматологических материалов	3 на рабочее место зубного техника	
54.	Набор стандартных заготовок для коронок, колец*	1 набор на рабочее место зубного техника	
55.	Набор щипцов ортодонтических*	1 комплект на рабочее место зубного техника	
56.	Наконечник турбинный стоматологический высокоскоростной без фиброоптики с управлением*	1 на рабочее место зубного техника	
57.	Ножницы в ассортименте	2 на рабочее место зубного техника	
58.	Ножницы коронковые*	1 на рабочее место зубного техника	
59.	Нож-шпатель зуботехнический	1 на рабочее место зубного техника	
60.	Окклюдатор зуботехнический	не менее 5 на рабочее место зубного техника	
61.	Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим	1 на рабочее место зубного техника	
62.	Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)	1 на лабораторию	
63.	Очки защитные для зубного техника	1 на рабочее место зубного техника	
64.	Палитра для красок стоматологическая*	1 на рабочее место зубного техника	
65.	Параллелометр стоматологический*	1 на лабораторию	
66.	Пароструйная установка* для пароструйной очистки зуботехнических изделий	не менее 1 на лабораторию	
67.	Пескоструйный аппарат* для пескоструйной очистки зуботехнических изделий	не менее 1 на лабораторию	
68.	Печь муфельная*	не менее 1 на лабораторию	
69.	Печь для обжига керамики*	не менее 1 на лабораторию	
70.	Печь для выплавки воска*	не менее 1 на лабораторию	
71.	Печь для прессованной керамики*	не менее 1 на лабораторию	
72.	Пинцет зуботехнический	2 на рабочее место зубного техника	
73.	Полировочный станок с пылеуловителем*(при работе с драгоценными металлами)	1 на лабораторию	
74.	Пресс для выдавливания гипса*	1 на лабораторию	
75.	Пресс для кювет зуботехнический гидравлический*	1 на лабораторию	
76.	Пресс для формовки пластмассы*	по требованию	
77.	Прибор для обрезки гипсовых моделей	1 на лабораторию	
78.	Полировочные порошки и пасты	1 комплект на рабочее место	
79.	Рабочий зуботехнический стол, оснащенный местной вытяжкой, индивидуальным светильником, микромотором, подачей воздуха под давлением, турбиной*, горелкой, электрошпателем	1 на рабочее место зубного техника	
80.	Резиновые колбы для замешивания гипса	5 на рабочее место зубного техника	
81.	Светильник зуботехнический при отсутствии в комплектации стола зуботехнического	1 на рабочее место зубного техника	
82.	Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях**	согласно СанПиНа	
83.	Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте	по требованию не менее 2 штук	
84.	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов	в соответствии с СанПиН	
85.	Стол гипсовочный зуботехнический с рабочей поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов гипса и бункерами для хранения гипса	1 на лабораторию	
86.	Стол лабораторный для работы с материалами	1 на лабораторию	
87.	Стол письменный	1 на лабораторию	
88.	Стул зубного техника с оснащением при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим	1 на рабочее место зубного техника	
89.	Тигель керамический для стоматологии*	по требованию	
90.	Трегеры*	по требованию	
91.	Фрезерный параллелометр*	1 на лабораторию	
92.	Формирователи цоколей контрольных моделей*	2 на рабочее место	
93.	Фрезы зуботехнические для гипса	1 набор на рабочее место зубного техника	
94.	Шлиф-мотор стоматологический при работе базисными пластмассами	1 на рабочее место зубного техника	
95.	Шлиф-мотор стоматологический с защитным экраном и пылеуловителем для полировки зубных протезов	1 на 5 рабочих мест зубного техника	
96.	Шпатели в ассортименте	3 наименования на рабочее место зубного техника	
97.	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	1 на кабинет	
98.	Шкаф для медицинской одежды и белья	По требованию	
99.	Шпатель электрический моделировочный для воска*	1 на рабочее место зубного техника	
100.	Щипцы зуботехнические крампонные	1 на рабочее место зубного техника	
101.	Щипцы зуботехнические круглые	1 на рабочее место зубного техника	
102.	Щипцы зуботехнические кусачки	1 на рабочее место зубного техника	
103.	Щипцы зуботехнические плоскогубцы	1 на рабочее место зубного техника	

6. Стандарт оснащения ортодонтического отделения (кабинета) в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь

N	Наименование	Количество, шт.	
1.	Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной	1 на отделение (кабинет)	
2.	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной	1 на отделение (кабинет)	
3.	Автоклав для наконечников* (стерилизатор паровой настольный)	1 на кабинет	
4.	Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов*	1 на кабинет	
5.	Артикулятор стоматологический с лицевой дугой*	1 на рабочее место	
6.	Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)	по требованию***	
7.	Быстротвердеющие пластмассы в ассортименте	не менее 2 наименований	
8.	Внутриротовая видеокамера*	по требованию	
9.	Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии)	по требованию не менее 1 наименования каждой позиции на кабинет	
10.	Изделия одноразового применения:
- шприцы и иглы для инъекций,
- скальпели в ассортименте,
- маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические, бумажные нагрудные салфетки для пациентов,
- полотенца для рук в контейнере,
- салфетки гигиенические,
- медицинское белье для медицинского персонала.
- перевязочные средства,
- слюноотсосы,
- стаканы пластиковые	по требованию***	
11.	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии	3 на рабочее место врача	
12.	Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии*	1 на кабинет	
13.	Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)	1 на кабинет	
14.	Комплект для позиционирования лингвальных брекетов*	не менее 1	
15.	Комплект приспособлений для профилактики аномалий прикуса	не менее 1	
16.	Компрессор (если установка не укомплектована)	по расчетной мощности	
17.	Контейнеры для хранения изготовленных аппаратов, силиконовых ложек с позиционированными лингвальными брекетами	по требованию	
18.	Корнцанги прямой, изогнутый	не менее 3 на кабинет	
19.	Коронкосниматель стоматологический	1 на рабочее место врача	
20.	Коффердам (роббердам) стоматологический*	по требованию	
21.	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений	по требованию***	
22.	Лампа бактерицидная для помещений передвижная*	по требованию***	
23.	Лампа стоматологическая для фото полимеризации (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
24.	Ложки стоматологические оттискные	не менее 10 штук на одну должность врача	
25.	Материалы для временной и постоянной фиксации ортодонтических конструкций, дентингерметизирующий ликвид или праймер.	по требованию	
26.	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, 1 либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом.	1 комплект на 2 врачебные должности при двухсменном рабочем дне	
27.	Набор медицинских зуботехнических режущих ротационных инструментов (диски, боры, фрезы)	1 на рабочее место врача	
28.	Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)	1 на кабинет	
29.	Набор (инструментов, щеток, дисков, боров, головок шлифовальных, резиновых, силиконовых, штрипсов, полировочной пасты) для шлифования и полирования эмали зубов после снятия брекетов	не менее 1 набора на одну должность врача	
30.	Набор инструментов для трахеотомии	1 на поликлинику	
31.	Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")	1 на кабинет	
32.	Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации	по требованию***	
33.	Набор щипцов ортодонтических и зажимов	не менее 5 наименований	
34.	Наборы восков зуботехнических в ассортименте	не менее 3 наименований на рабочее место врача	
35.	Наборы инструментов для работы с металлическими коронками и кольцами	не менее 1 на кабинет	
36.	Набор инструментов для осмотра рта (базовый):
- лоток медицинский стоматологический
- зеркало стоматологическое
- зонд стоматологический угловой
- пинцет зубоврачебный
- экскаваторы зубные
- гладилка широкая двухсторонняя
- шпатель зубоврачебный	по требованию***	
37.	Наконечник турбинный с фиброоптикой* при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой	2 на установку	
38.	Наконечники стоматологические прямой и угловой для микромотора	2 на установку	
39.	Негатоскоп настенный	1 на кабинет	
40.	Ножницы в ассортименте	2 наименования на рабочее место врача	
41.	Ножницы для обрезания коронок	1 на рабочее место врача	
42.	Оборудование и приспособления для работы с гипсом и оттискными материалами (ложки оттискные, чашки резиновые, шпатели)	не менее 1 комплекта на кабинет	
43.	Оттискные массы (слепочные стоматологические материалы) разных групп	не менее 2 наименований на кабинет	
44.	Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента	1 комплект на рабочее место врача	
45.	Периотест* (Прибор для определения подвижности зубов, коронок и имплантатов)	1 на отделение	
46.	Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников	1 на кабинет	
47.	Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации		
48.	Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства:
- лечебные
- пломбировочные
- прокладочные материалы
- адгезивные материалы
- материалы для герметизации дентина
- материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъёмных протезов
- ортодонтические клеи
- анестетики
- антисептические препараты
- для лечения гиперчувствительности	по требованию не менее двух наименований каждого вида расходного материала на кабинет	
49.	Ретракторы губные стоматологические	по требованию	
50.	Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях**	в соответствии с СанПиН	
51.	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов	по требованию***	
52.	Стекла для замешивания материалов	по требованию	
53.	Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый*	1 на рабочее место врача	
54.	Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава	1 на кабинет	
55.	Стол письменный для врача	1 на рабочее место врача	
56.	Стол гипсовочный стоматологический с рабочей поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов гипса	1 на кабинет*, не менее 1 на отделение	
57.	Столик стоматологический	1 на рабочее место врача	
58.	Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место ассистента	
59.	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
60.	Стул для медсестры	1 на рабочее место медсестры	
61.	Цифровой фотоаппарат*	1 на кабинет*, не менее 1 на отделение	
62.	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	не менее 1 на кабинет	
63.	Шкаф медицинский для медикаментов	не менее 1 на кабинет	
64.	Шкаф для медицинской одежды и белья	по требованию	
65.	Шкаф медицинский для хранения диагностических моделей	по требованию	
66.	Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента	не менее 2 на рабочее место врача	
67.	Наборы диагностические для проведения тестов на выявление
новообразований(скрининг) и контроля за лечением новообразований*	не менее 1 на кабинет	

7. Стандарт оснащения рентгенологического отделения (кабинета) в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь

N	Наименование	Количество, шт.	
1.	Аппарат рентгенодиагностический дентальный	1 на кабинет	
2.	Кресло стоматологическое	1 на дентальный аппарат	
3.	Компьютерный томограф*	1 на отделение	
4.	Изделия одноразового применения:
- маски,
- перчатки смотровые, диагностические,
- бумажные нагрудные салфетки для пациентов,
- полотенца для рук в контейнере,
- салфетки гигиенические,
- перевязочные средства	по требованию***	
5.	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений	по требованию***	
6.	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений передвижная*	по требованию***	
7.	Машина проявочная для стоматологических пленок	1 на кабинет	
8.	Негатоскоп настенный	1 на рабочее место врача	
9.	Ножницы в ассортименте	3 на кабинет	
10.	Ортопантомограф с телерентгенографической приставкой*	не менее 1 на отделение (кабинет)	
11.	Радиовизиограф стоматологический в комплекте	1 на отделение (кабинет)	
12.	Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях**	по требованию***	
13.	Средства индивидуальной защиты при рентгенологических исследованиях (комплект)	по требованию***	
14.	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов	по требованию***	
15.	Стол письменный для врача	1 на рабочее место врача	
16.	Стол рентгенолаборанта	1 на рабочее место врача	
17.	Стул для врача	1 на рабочее место врача	
18.	Стул медицинский	1 на рабочее место врача	
19.	Шкаф для хранения химических реактивов и материалов	не менее 1 на кабинет	
20.	Шкаф медицинский для медикаментов	не менее 1 на кабинет	
21.	Шкаф сушильный для рентгеновских пленок	не менее 1 на отделение (кабинет)	
22.	Шкаф для медицинской одежды и белья	по требованию	

______________________________
* позиции являются обязательными для оснащения только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов
** оснащаются кабинеты и помещения, в которых нет возможности обеспечить санитарно-гигиенические требования имеющимися стационарными системами вентиляции и кондиционирования
*** в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами

Приложение N 13
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утв. приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

Стандарт
оснащения стоматологического кабинета в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях

N 	Наименование	Количество, шт.	
1.	Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной	1	
2.	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной	1	
3.	Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)*	1	
4.	Амальгаммосмеситель*	по требованию	
5.	Аппарат для диагностики кариеса фиссур*	1	
6.	Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в Место рабочее универсальное врача стоматолога (далее - МРУ) и Установка стоматологическая (далее - УС)	1	
7.	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)	1	
8.	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС	1	
9.	Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)	по требованию***	
10.	Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС	1	
11.	Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии)	не менее одного наименования каждой позиции на кабинет	
12.	Зажим кровоостанавливающий в ассортименте	5 наименований на кабинет	
13.	Изделия одноразового применения:
- шприцы и иглы для инъекций,
- скальпели в ассортименте,
- маски,
- перчатки смотровые, диагностические, хирургические,
- бумажные нагрудные салфетки для пациентов,
- полотенца для рук в контейнере,
- салфетки гигиенические,
- медицинское белье для медицинского персонала,
- перевязочные средства,
- слюноотсосы,
- слепочные ложки,
- стаканы пластиковые	по требованию	
14.	Инструменты стоматологические (мелкие):
- боры,
- полиры,
- финиры,
- головки фасонные,
- диски сепарационные и круги,
- фрезы,
- корневые инструменты	по требованию	
15.	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии	3 на рабочее место врача	
16.	Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии*	1 на кабинет	
17.	Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)	1 на кабинет	
18.	Компрессор стоматологический (безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС	по расчетной мощности	
19.	Корцанг прямой	3	
20.	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений	по требованию***	
21.	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений передвижная	по требованию***	
22.	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС	1	
23.	Ложки хирургические (костные), разных размеров	5	
24.	Лупа бинокулярная*	по требованию	
25.	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
- Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или
Место рабочее универсальное врача-стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом	1 комплект на две врачебные должности при двухсменном рабочем дне	
26.	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)	2	
27.	Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)	1	
28.	Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб и зубных протезов	не менее 1 на одну должность врача	
29.	Набор инструментов для осмотра рта (базовый):
- лоток медицинский стоматологический,
- зеркало стоматологическое,
- зонд стоматологический угловой,
- пинцет зубоврачебный,
- экскаваторы зубные,
- гладилка широкая двухсторонняя,
- гладилка-штопфер,
- шпатель зубоврачебный	по требованию***	
30.	Набор инструментов в ассортименте для снятия зубных отложений:
- экскаваторы
- крючки для снятия зубного камня	2 на рабочее место врача	
31.	Набор инструментов для трахеотомии	1	
32.	Набор инструментов, игл и шовного материала	не менее 2 видов	
33.	Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")	1	
34.	Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации	по требованию***	
35.	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место врача	
36.	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место врача	
37.	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке без фиброоптики	не менее 2 на рабочее место врача	
38.	Наконечник стоматологический турбинный с фиброоптикой* при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой	не менее 2 на рабочее место врача	
39.	Наконечник стоматологический эндодонтический* понижающий механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 1	
40.	Наконечник стоматологический редукторный* с фиброоптикой повышающий механический угловой для микромотора, под турбинный бор при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 1 на одну должность врача	
41.	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
42.	Ножницы в ассортименте	2	
43.	Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
44.	Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
45.	Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)	1	
46.	Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента	1 комплект	
47.	Пинцеты анатомические разных размеров	2	
48.	Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников	1	
49.	Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации	по требованию***	
50.	Программное обеспечение диагностического процесса, видеоархива и ведения компьютерной истории болезни, программа учета*	1	
51.	Радиовизиограф или рентген дентальный, при отсутствии рентген кабинета или договора на лучевую диагностику	по требованию***	
52.	Распаторы стоматологические	5	
53.	Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства:
- лечебные,
- пломбировочные,
- прокладочные материалы,
- адгезивные материалы,
- материалы для герметизации дентина,
- материалы для временного пломбирования,
- для временной фиксации несъёмных протезов,
- для постоянной фиксации несъемной техники и протезов,
- для лечения гиперчувствительности,
- для фторпрофилактики,
- анестетики,
- антисептические препараты	не менее 2 видов каждого наименования расходного материала	
54.	Светильник стоматологический 1 при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место 1 врача	
55.	Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях**	по требованию***	
56.	Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте	не менее 2	
57.	Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения	по требованию***	
58.	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов	по требованию***	
59.	Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый*	1 на рабочее место врача	
60.	Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава	1	
61.	Стол письменный для врача	1	
62.	Столик стоматологический	1	
63.	Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
64.	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
65.	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	не менее 1	
66.	Шкаф медицинский для медикаментов	не менее 1	
67.	Шкаф для медицинской одежды и белья	по требованию	
68.	Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте	не менее 24	
69.	Щипцы стоматологический крампонные	1	
70.	Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента	не менее 2	
71.	Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте	не менее 10	
72.	Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований*	не менее 1 на кабинет	
73.	Набор для депофореза*	1 на кабинет	

______________________________
* позиции являются обязательными для оснащения только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов
** оснащаются кабинеты и помещения, в которых нет возможности обеспечить санитарно-гигиенические требования имеющимися стационарными системами вентиляции и кондиционирования.
*** в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами

Приложение N 14
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утв. приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ
от 7 декабря 2011 г. N 1496н

Стандарт
оснащения хирургического челюстно-лицевого и стоматологического отделения стационара

1. Стандарт оснащения хирургического челюстно-лицевого и стоматологического отделения стационара с перевязочной

N	Наименование оснащения (оборудования)	Количество, шт.	
1.	Аппарат для измерения артериального давления	по числу палат	
2.	Аспиратор (отсасыватель) хирургический	1	
3.	Изделия одноразового применения:
- шприцы и иглы для инъекций,
- скальпели в ассортименте,
- маски,
перчатки смотровые, диагностические, хирургические,
бумажные нагрудные салфетки для пациентов,
- полотенца для рук в контейнере,
- салфетки гигиенические,
- медицинское белье для медицинского персонала,
- перевязочные средства,
- слюноотсосы,
- стаканы пластиковые	по требованию**	
4.	Кровать функциональная медицинская больничная	по числу койко-мест	
5.	Камеры для хранения стерильных инструментов при отсутствии системы пакетирования	1 на процедурную и 1 на перевязочную	
6.	Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских инструментов и изделий	по требованию**	
7.	Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала	по требованию**	
8.	Кушетка медицинская смотровая	1 на процедурную	
9.	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений	по требованию**	
10.	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений передвижная	по требованию**	
11.	Матрацы противопролежневые	не менее 3	
12.	Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")	по количеству кабинетов, предназначенных для осуществления инвазивных медицинских вмешательств	
13.	Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации	по требованию**	
14.	Набор хирургический малый для челюстно-лицевой хирургии	не менее 2	
15.	Негатоскоп настенный	не менее 2	
16.	Приборы для утилизации шприцев и игл (при отсутствии централизованной утилизации)	по требованию**	
17.	Светильник бестеневой медицинский передвижной	1 на перевязочную	
18.	Система палатной сигнализации	1 на отделение	
19.	Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума	1 на отделение	
20.	Стетофонендоскоп	по числу врачей	
21.	Стол инструментальный	не менее 2 на перевязочную	
22.	Столик манипуляционный с принадлежностями	не менее 1 на процедурную и 1 на перевязочную	
23.	Столик (тумба) прикроватный	по числу койко-мест	
24.	Стол перевязочный	по числу перевязочных	
25.	Стол письменный для врача	1 на рабочее место врача	
26.	Стул для пациента	по числу койко-мест	
27.	Термометр медицинский (ртутный или цифровой)	по требованию	
28.	Установка (устройство) для обработки рук хирурга	2	
29.	Холодильник для хранения медикаментов	не менее 2	
30.	Шкаф для медицинской одежды	по требованию	
31.	Шкаф медицинский	по требованию	
32.	Штатив для инфузионных растворов	по требованию	

2. Стандарт оснащения операционной хирургического челюстно-лицевого и стоматологического отделения стационара

N	Наименование оснащения (оборудования)	Количество, шт.	
1.	Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)*	1	
2.	Аппарат наркозно-дыхательный (для ингаляционного наркоза)	1	
3.	Аспиратор хирургический	2	
4.	Дефибриллятор	1	
5.	Инструменты и наборы для проведения комбинированной анестезии	4	
6.	Инъектор автоматический для внутривенных вливаний*	1	
7.	Изделия одноразового применения:
- шприцы и иглы для инъекций,
- скальпели в ассортименте,
- маски,
- перчатки смотровые, диагностические, хирургические,
- бумажные простыни для пациентов,
- полотенца для рук в контейнере,
- салфетки гигиенические,
- медицинское белье для медицинского персонала,
- перевязочные средства,
- слюноотсосы,
- стаканы пластиковые	по требованию**	
8.	Катетер для анестезиологии и реанимации однократного применения	по требованию	
9.	Комплект мебели для операционной	1	
10.	Комплект термоматрац для операционного стола* (матрац согревающий хирургического и реанимационного назначения)	1	
11.	Контейнеры (биксы) для стерильных хирургических инструментов и материала	по требованию**	
12.	Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий	по требованию**	
13.	Лампа бактерицидная передвижная*	по требованию**	
14.	Мобильный рентгеновский аппарат с электронно-оптическим приемником (радиовизиограф или иное)	1	
15.	Монитор операционный многопараметрический	2	
16.	Набор интубационный	3	
17.	Набор хирургических инструментов большой	3	
18.	Набор реактивов для контроля дезинфекции и стерилизации	по требованию	
19.	Набор для эпидуральной анестезии одноразовый	по требованию	
20.	Негатоскоп настенный	1	
21.	Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный (для помещений)	по требованию**	
22.	Столик инструментальный	не менее 3	
23.	Столик операционной сестры	не менее 2	
24.	Стол с выдвижными ящиками для расходного материала	не менее 2	
25.	Стойка для дозаторов и инфузоматов	не менее 3	
26.	Стул без спинки вращающийся с моющимся покрытием	4	
27.	Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума	1	
28.	Система для реинфузии крови с принадлежностями*	1	
29.	Система для аутогемотрансфузии	1	
30.	Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")	1	
31.	Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке	1	
32.	Ультразвуковой сканер с датчиками для интраоперационной диагностики*	1	
33.	Установка (устройство) для обработки рук хирурга	2	
34.	Холодильник для хранения медикаментов	не менее 1	
35.	Шкаф для комплектов операционного белья и инструментов	2	
36.	Шкаф для медикаментов	не менее 1	
37.	Шкаф медицинский	не менее 1	
38.	Штатив (стойка) для длительных инфузионных вливаний	не менее 2	
39.	Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический	1	
40.	Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии*	1	

3. Стандарт оснащения стоматологического кабинета хирургического челюстно-лицевого и стоматологического отделения стационара

N	Наименование оснащения (оборудования)	Количество, шт.	
1.	Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной	не менее 1 на отделение (кабинет)	
2.	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной	не менее 1 на отделение (кабинет)	
3.	Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)*	не менее 1 на кабинет	
4.	Амальгаммосмеситель*	не менее 1 на кабинет с учетом требований СанПиН**	
5.	Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в #
Место рабочее универсальное врача стоматолога (далее - МРУ) и Установка стоматологическая (далее - УС)	не менее 1 на рабочее место врача	
6.	Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов*	не менее 1 на кабинет	
7.	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)	не менее 1 на кабинет	
8.	Аппарат для изготовления индивидуальных капп*	не менее 1 на отделение (кабинет)	
9.	Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор)	не менее 1 на кабинет	
10.	Аппарат для фонофореза (лекарственного электрофореза)* при отсутствии физитерапевтического кабинета	не менее 1 на кабинет	
11.	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС	не менее 1 на рабочее место врача	
12.	Артикулятор (стоматологический) с лицевой дугой*	не менее 1 на кабинет	
13.	Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при отсутствии в МРУ и УС	не менее 1 на рабочее место врача	
14.	Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала)	по потребности**	
15.	Бормашина зуботехническая*	не менее 1 на кабинет	
16.	Бормашина стоматологическая портативная*	не менее 1 на отделение (кабинет)	
17.	Вибростол (стоматологический, зуботехнический)*	не менее 1 на кабинет	
18.	Гипсоотстойники (грязеуловитель)	не менее 1 на каждую раковину	
19.	Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо)	не менее 1 на кабинет	
20.	Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС	не менее 1 на рабочее место врача	
21.	Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии)	не менее 1 наименования каждой позиции на кабинет	
22.	Зажим кровоостанавливающий в ассортименте	не менее 5 наименований на кабинет	
23.	Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез	не менее 3 наименования на кабинет	
24.	Инструменты стоматологические (мелкие):
- боры,
- полиры,
- финиры,
- головки фасонные,
- диски сепарационные и круги,
- фрезы,
- корневые инструменты	по требованию	
25.	Инкубатор для проведения микробиологических тестов (СО2 инкубатор для выращивания культур клеток и тканей)*	не менее 1 на отделение (при наличии отдельного помещения с учетом требований СанПиН)	
26.	Изделия одноразового применения:
- шприцы и иглы для инъекций
- скальпели в ассортименте
- маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические
- бумажные нагрудные салфетки для пациентов
- полотенца для рук в контейнере
- салфетки гигиенические медицинское белье для медицинского персонала
- перевязочные средства
- слюноотсосы
- слепочные ложки
- стаканы пластиковые
- и другие изделия	по требованию**	
27.	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии	не менее 3 на рабочее место врача	
28.	Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии*	не менее 1 на кабинет	
29.	Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)	не менее 1 на кабинет	
30.	Компрессор стоматологический (безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС	по требованию с учетом расчетной мощности	
31.	Коронкосниматель стоматологический	не менее 1 на рабочее место врача	
32.	Корцанг прямой	не менее 3 на кабинет	
33.	Коффердам (роббердам) стоматологический*	по требованию	
34.	Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС	не менее 1 на две должности врача при двух сменной работе	
35.	Крючки хирургические, зубчатые разных размеров	не менее 5 на кабинет	
36.	Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений	по требованию**	
37.	Лампа стоматологическая для фото полимеризации (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС	не менее 1 на рабочее место врача	
38.	Ложки стоматологические оттискные (при выполнении ортопедических работ)*	не менее 10 на 1 должность врача	
39.	Ложки хирургические (костные), разных размеров	не менее 3 на 1 должность врача	
40.	Лупа бинокулярная для врача	не менее 1 на кабинет	
41.	Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии центральной стерилизационной*	не менее 1 на отделение	
42.	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача стоматолога* (МРУ): включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом.	не менее 1 комплекта на две врачебные должности при двух сменном рабочем дне	
43.	Микрометр (зуботехнический)	не менее 1 на рабочее место врача	
44.	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в МРУ и УС)	не менее 1 на рабочее место врача	
45.	Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов)	не менее 1 на кабинет	
46.	Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб и зубных протезов	не менее 1 набора на 1 должность врача	
47.	Набор инструментов для осмотра рта (базовый):
- лоток медицинский стоматологический,
- зеркало стоматологическое,
- зонд стоматологический угловой,
- пинцет зубоврачебный,
- экскаваторы зубные,
- гладилка широкая двухсторонняя,
- гладилка-штопфер,
- шпатель зубоврачебный	по требованию в соответствии с СанПиН	
48.	Набор инструментов в ассортименте для снятия зубных отложений:
- экскаваторы,
- крючки для снятия зубного камня	не менее 2 на рабочее место врача	
49.	Набор инструментов для трахеотомии	не менее 1 на поликлинику (отделение)	
50.	Набор инструментов, игл и шовного материала	не менее 2 видов	
51.	Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций(аптечка "анти-СПИД")	не менее 1 на кабинет	
52.	Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации	по требованию**	
53.	Наборы микробиологические (реагенты, реактивы для бактериологических исследований) для проведения тестов на кислотообразующую микрофлору при использовании инкубатора для проведения микробиологических тестов*	не менее 1 набора на 10 посещений	
54.	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место врача	
55.	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место врача	
56.	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке без фиброоптики	не менее 2 на рабочее место врача	
57.	Наконечник стоматологический турбинный с фиброоптикой* при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой	не менее 2 на рабочее место врача	
58.	Наконечник стоматологический эндодонтический* понижающий механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 1 на кабинет	
59.	Наконечник стоматологический редукторный* с фиброоптикой повышающий механический угловой для микромотора, под турбинный бор при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 1 на 1 должность врача	
60.	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 1 на кабинет	
61.	Нож стоматологический для гипса	не менее 1 на рабочее место врача	
62.	Ножницы в ассортименте	не менее 3 на рабочее место врача	
63.	Ножницы зуботехнические коронковые	не менее 1 на рабочее место врача	
64.	Нож-шпатель зуботехнический	не менее 1 на рабочее место врача	
65.	Окклюдатор	не менее 1 на 1 должность врача	
66.	Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 1 на рабочее место врача	
67.	Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 1 на рабочее место врача	
68.	Оттискные массы (слепочные стоматологические материалы) разных групп	не менее 3 наименований на кабинет	
69.	Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)	не менее 1 на кабинет	
70.	Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента	не менее 1 комплекта на рабочее место врача	
71.	Параллелометр стоматологический*	не менее 1 на кабинет	
72.	Пинцеты анатомические разных размеров	не менее 2 на рабочее место врача	
73.	Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников	не менее 1 на кабинет	
74.	Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации	по требованию**	
75.	Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства:
- лечебные,
- пломбировочные,
- прокладочные материалы,
- адгезивные материалы,
- материалы для герметизации дентина,
- материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъёмных протезов,
- для постоянной фиксации несъемных протезов,
- анестетики,
- антисептические препараты,
- для лечения гиперчувствительности, -для фторпрофилактики	не менее 2 наименований каждого вида материала на кабинет	
76.	Радиовизиограф или рентген дентальный, при отсутствии рентген кабинета или договора на лучевую диагностику	не менее 1 комплект на поликлинику (отделение)**	
77.	Распаторы стоматологические	не менее 2 на рабочее место врача	
78.	Ретракторы (десневые) стоматологические	не менее 2 на рабочее место врача	
79.	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
80.	Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях**	в соответствии с СанПиН	
81.	Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте	не менее 2 на рабочее место врача	
82.	Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения	в соответствии с СанПиН	
83.	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов	в соответствии с СанПиН	
84.	Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый*	не менее 1 на рабочее место врача	
85.	Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава	не менее 1 на кабинет	
86.	Стол гипсовочный стоматологический с рабочей поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов гипса	не менее 1 на кабинет* не менее 1 на отделение	
87.	Стол письменный для врача	не менее 1 на рабочее место врача	
88.	Столик стоматологический	не менее 1 на рабочее место врача	
89.	Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 1 на рабочее место ассистента	
90.	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 1 на рабочее место врача	
91.	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	не менее 1 на кабинет	
92.	Шкаф медицинский для медикаментов	не менее 1на кабинет	
93.	Шкаф для медицинской одежды и белья	по требованию**	
94.	Шпатель стоматологический для замешивания оттискных масс	не менее 1 на рабочее место врача	
95.	Шпатель стоматологический моделировочный для воска	не менее 1 на рабочее место врача	
96.	Шпатель стоматологический для замешивания гипса	не менее 1 на рабочее место врача	
97.	Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте	не менее 15 на рабочее место врача	
98.	Щипцы стоматологический крампонные	не менее 1 на рабочее место	
99.	Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента	не менее 2 на рабочее место врача	
100.	Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте	не менее 5 на рабочее место врача	
101.	Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований*	не менее 1 на кабинет	
102.	Набор для депофореза*	1 на кабинет	

______________________________
* позиции являются обязательными для оснащения только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов
** в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами